문서번호	누수대응과-1124
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		누수대응과장		시설부장
윤정현		장기덕		02/01
				전태호
협 조
	주무관				최명삼

2023년 12월 공급량 분석

2024. 2.

서울아리수본부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 12월 공급량 분석 보고

2023년 12월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 현 황

○ 공 급 량(12월) : 93,184천㎥ ⇒ 전년 대비 248천㎥(0.26%) 감소

○ 1일 평균 공급량 : 3,006천㎥ ⇒ 전년 대비 8천㎥(0.26%) 감소

(단위 : 천 ㎥)

구 분		2021년	2022년	2023년	전년대비 증·감량	증/감율 (%)
12월	당 월 공급량	92,694	93,431	93,184	-248	-0.26%
	일평균 공급량	2,990	3,014	3,006	-8	-0.26%
1~12월	누계 공급량	1,121,531	1,112,234	1,112,536	302	0.03%
	일평균 공급량	3,073	3,047	3,048	1	0.03%

- 월별 공급량 현황(최근 3년)

- 일평균 공급량 현황(최근 3년)

2		공급량 분석

□ 총 괄

○ 전년 동월 대비 248천㎥(0.26%) 감소, 1일 평균 공급량도 전년 대비 8천㎥ 감소함

- 인구수 29천명 감소

▶ 북부(14천명), 남부(6천명), 강동(5.5천명) 등 정비사업 이주로 인한 인구감소가 주요인으로 보임

- 북부수도 공사현장 손괴자 제로화 및 대형공사장 취약관로 정비로 234천㎥ 감소

○ 12월 전체 누계는 전년대비 302천㎥ 증가(0.03%)

- 23년 전체 공급량은 302천㎥ 소폭 증가로 안정적 흐름을 유지함

※ 정확한 공급량 변화 이해를 위한 코로나 이전(2019년)과의 공급량 추이 비교

○ ’19. 12월 대비 2,022천㎥ 감소 및 12월 누계 44,511천㎥ 감소됨

- 감소 주요 원인은 인구수 감소(383천명)가 가장 큰 요인임

▶ 인구수 감소로 인한 공급량 감소량 : 383천명× 312ℓ/일․인 × 31일 = 3,704천㎥ 감소 추정

- 인플레이션 및 경기 위축으로 인한 소비 감소로 사용량 감소로 공급량 감소에    큰 영향을 준 것으로 보임

□ 분야별 증·감 원인 분석

○ 사업소별 12월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2023년 12월	93,184	11,314	10,028	12,516	8,759	12,304	13,951	11,016	9,452	3,844
2022년 12월	93,431	11,147	10,103	12,360	8,993	12,316	14,173	10,911	9,568	3,861
증・감	-248	167	-76	157	-234	-12	-222	105	-116	-17
증감률(%)	-0.26	1.5	-0.75	1.27	-2.6	-0.1	-1.57	0.96	-1.21	-0.44

- 사업소별 소폭 증·감 발생하였으며, 인구감소로 인한 전체 공급량 소폭 감소

· 서울전체 29천명 감소(정비사업 이주 등 북부(14천명), 남부(6천명), 강동(5.5천명) 감소)

○ 사업소별 공급량 증·감 요인

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부
공급량 증‧감	167천㎥ 증가	76천㎥ 감소	157천㎥ 증가	234천㎥ 감소
증감 요인	******************** ************ ****************************	************ **************** *************	**************** *************** ****************	************************* ***************** ***************
구 분	강 서	남 부	강 남	강 동
공급량 증‧감	12천㎥ 감소	222천㎥ 감소	105천㎥ 증가	116천㎥ 감소
증감 요인	*************** *************** **************	****************************** ************ *************	******************* ************** **************	************* *************** *************

○ 인구 증·감 현황

- 전년대비 서울시 인구수는 29천명 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로

세대수 및 수전수는 증가함

(단위 : 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 12월	9,639	948	1,167	1,383	1,105	1,424	1,527	962	1,123
2022년 12월	9,668	958	1,166	1,383	1,120	1,437	1,533	943	1,129
증・감	-29	-11	1	0	-14	-13	-6	20	-5

※ 인구감소 29천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 280천㎥ 감소

▸감소량 : 29천명 × 312ℓ/일․인 × 31일 = 280,488㎥

○ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 23천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년12월	4,469	441	544	664	500	639	782	410	490
2022년12월	4,446	443	540	660	500	639	778	401	487
증・감	23	-1	4	4	0	0	5	9	3

○ 연도별 1인 1일 급수량 현황

- 1인 1일 급수량은 전년대비 1ℓ 감소

(단위 : ℓ)

○ 수전수 증·감 현황

- 전년 동월 대비 15천 전 증가

(단위 : 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년12월	2,327	235	304	329	304	369	344	197	245
2022년12월	2,312	233	303	326	303	366	341	197	243
증・감	15	2	1	3	1	3	3	0	2

○ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 49천㎥ 증가

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년12월	78,935	1,906	43,019	750	1,235	20,617	9,248	464	1,696
2022년12월	29,640	326	428	1,657	471	630	25,926	115	87
증・감	49,295	1,580	42,591	-907	764	19,987	-16,678	349	1,609

○ 사업소별 누수 건수

- 누수건수는 전년대비 4건 증가

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년12월	607	114	78	120	67	65	53	88	22
2022년12월	603	131	63	119	61	37	71	81	40
증・감	4	-17	15	1	6	28	-18	7	-18

○ 사업소별 누수량

- 누수량은 전년대비 100천㎥ 증가

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년12월	133,836	926	6,504	4,044	5,783	5,986	1,319	106,288	2,986
2022년12월	33,451	6,545	1,941	2,253	1,253	1,242	628	18,340	1,249
증・감	100,385	-5,619	4,563	1,791	4,530	4,744	691	87,948	1,737

- ’23.12.9. 청담역 5번출구 인근 300mm 덕타일주철관 진동으로 인한 반파 누수(18.7천㎥)

- ’23.12.26. 삼성역 글라스타워 900mm 도복장강관 관노후로 인한 반파 누수(76.1천㎥)

○ 연간 기상 변화 현황

- 전년동월 대비 기온 상승 : 일평균 기온 1.1℃(전년대비 +3.9℃), 평균 최저기온 –2.5℃(전년대비 +2.7℃), 평균 최고기온 5.2℃(전년대비 +1.7℃)

- 강수량은 전년대비 72.3㎜ 증가 함

년도	일평균기온	평균 최저기온	평균 최고기온	강수량
2023년12월	1.1℃	-2.5℃	5.2℃	85.9㎜
2022년12월	-2.8℃	-6.6℃	1.7℃	13.6㎜
증·감	3.9℃	4.1℃	3.6℃	72.3㎜

- 최근 3년간 기온(12월)

※ 코로나 이전(2019년)과의 공급량 추이 비교

(단위 : 천㎥)

구 분		2019년	2023년	증·감량	증/감율(%)
12월	당월 공급량	95,205	93,184	-2,022	-2.12%
1~12월	누계 공급량	1,157,047	1,112,536	-44,511	-3.84%

- ’19년 코로나 이전과 비교시 인구(383천명) 감소 및 인플레이션으로 인한 생활 물가 상승, 경기 침체 등으로 전 업종 사용량이 감소하여 공급량도 지속적인 감소 추세임

3		향후 계획

□ 안정적인 공급량 관리

**************

************************************

****************************

*************************

******************************

************************************

*********************************

*********************************

붙임 : 전년대비 공급량 증감 현황 1부. 끝.