문서번호	방재시설부-1404
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	02/01
			이동훈
협 조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

품질관리계획서 개정(10차) 검토 보고

2024. 2.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

품질관리계획서 개정(10차) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」와 관련하여 책임건설사업관리기술인으로부터 품질관리계획서 개정(10차) 승인 요청이 접수되어 그에 대한 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 이산2024-국회대로(건)-29호(2024.01.31.)

1		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 신월 IC ~ 경인 제2지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 연장 1.22km(지하차도 0.995km), 폭 40~55m(지하차도 폭 18.3m, 왕복4차로)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31.

ㅇ 도 급 비 : 111,609백만원

ㅇ 시공/사업관리 : 한신공영(주) 외 1개사 / (주)이산 외 3개사

2		보고내용

ㅇ 관련 규정

- 「건설기술진흥법」제55조(건설공사의 품질관리) 및 같은 법 시행령 제90조
(품질관리계획 등의 수립절차)

- 「건설공사 품질관리 업무지침」제6조 3항 시행령【국토교통부 고시 제2022-30호('22.01.18)】

ㅇ 품질관리계획서 개정내용 검토결과

구 분	개 정 내 용	검토결과
건설공사정보	설계변경(전체6회)에 따른 공사금액 변경	적 정
현장품질방침 및 품질목표관리	2024년 현장품질목표 설정	적 정
중점품질관리	공사 진행에 따른 중점관리대상 조정 (가시설, 구조물공 추가)	적 정
검사 및 시험, 모니터링관리	설계변경(전체6회)으로 인한 품질시험계획서 변경 (레미콘, 철근, 아스콘 수량증감)	적 정

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 금번 보고하는 품질관리계획서 변경은 ’24년도 현장품질목표 설정, 공사진행에 따른 중점관리대상 조정, 설계변경(전체6회)에 따른 품질시험계획이 변경된 사항으로 관련 지침에 따라 적정하게 수립된 것으로 판단됨

4		보고자 검토의견

ㅇ 품질관리계획서 개정(10차)에 대한 책임건설사업관리기술인의 검토 결과가 적정하다고 판단되므로 해당사항을 승인하여 현장 품질관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 품질관리계획서 개정(10차) 검토 보고 1부.  끝.