문서번호	행정지원과-1772
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
장주환	김덕기	02/01
		최광운
협 조

청사 에너지 절감 회의 결과 보고

2024. 02.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

청사 에너지 절감 회의 결과 보고

행정지원과장 :최광운☎3146-5010 행정관리팀장 :김덕기☎5011 담당 :장주환☎5013

청사 전력사용 현황 파악 및 분석을 통해 효율적인 청사 운영 및 에너지 사용 절감에 만전을 기하고자 함

□ 전기사용현황

ㅇ 청사 사용현황

(단위 : kWh,원)

구분	2022.12.	2023.12.	증감율	비고
전기사용량	28,641	42,256	48%
전기요금	4,553,400	8,622,830	89%

ㅇ 타사업소 현황

(사용량 기준, 단위: kWh)

구분	현원	2022.12.	2023.12	증감율	1인당 사용량	비고
중부	149	48,904	45,774	-6%	307
서부	142	32,843	35,058	7%	246
동부	136	32,830	28,716	-13%	211
북부	118	47,120	43,550	-8%	369
강서	129	43,600	24,000	-45%	186
남부	147	43,304	38,008	-12%	258
강남	119	26,014	34,476	33%	289
강동	104	28,641	42,256	48%	406

□ 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산액	지출액	비고
2023	37,000,000	50,825,040	부족분 13,825,040원 재배정
2024	70,000,000	8,622,830	1월분만 반영

□ 전기 사용량 및 요금 변동 요인

ㅇ '23년도 엘리베이터 설치 및 사용

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)
			여름철(6~8월)	봄·가을철 (3~5월,9~10월)	겨울철(11~2월)
저압		6,160	132.4	91.9	119.0
고압	선택1	7,170	142.6	98.6	130.3
	선택2	8,230	138.6	94.3	125

ㅇ '23년도 각 과 사무실 개별 냉난방기 설치 및 사용

ㅇ '23년 11월 청사 수전전압 저압화로 인한 요금기준 변동(고압→저압)

※전기요금표(2024.01.01.기준)

□ 회의결과

ㅇ 참석인원 : 8명(주무팀장5, 노조 지부장2, 청사담당1)

ㅇ 회의내용

- 각 과 개별 냉난방기 사용 자제

․ 근무시간(09~18시) 내 사용 금지

․ 소수인원 사용 금지

․ 겨울철 적정온도 이하로 유지

․ 저녁 및 주말 초과근무 간 사용 자제

․ 중앙 냉난방기 조기 가동 등

□ 향후계획

ㅇ 2024년 청사 에너지 절감 대책 수립 및 통보.  끝.