문서번호	서울특별시공무원수련원-898
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최은규		최성일	02/01
			代공일택
협조

사우나 온수공급 부스터 펌프 교체 계획

2024.  01.   .

서울특별시공무원수련원

사우나 온수공급 부스터 펌프 교체 계획

시설팀장: 최성일 ☎구내 121  담당: 최은규 ☎구내 152

내용연수가 경과되고 노후된 사우나 온수공급 부스터 펌프를 교체하여 수련원 이용자의 편리를 도모하고자 구매계획을 보고 드림

1	관련근거

❍ ***********************************************

❍ 내용연수(조달청고시 제2018-14호, 2018.9.27.) 11년

2	설비 개요

❍ 펌프설비 현황

형식	정격출력	수량	설치년월	구경	최고사용압력	회전수
******	*** *******	**	*********	****	******	*******

❍ 설치위치 : 수련원 지하2층 기계실 내

❍  용    도 : 사우나 및 지하1층 온수 공급

3	운영상 문제점 및 필요성

○ 1996년 설치되어 현재까지 28년간 운용되어 장기간 사용에 따른 노후

○ 펌핑 효율 저하로 가동시간이 길고 운전시 소음 발생

○ 사우나 부스터 펌프는 내용연수 2.5배 초과되었고 노후, 효율저하, 잠음발생 등으로 유지관리에 어려움이 있어 교체가 필요함

4	조치계획

○ 건    명 : 사우나 온수공급 부수터펌프 교체 공사

○ 개    요 : 부수터 펌프 2대, 판넬, 압력튜브 철거, 설치

○ 업 체 명 : *************************************                    ********

○ ***********

- ************************************

○ ******************

○ 예산과목 : 공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기 조성, 수련원 관리사업, 수련원 유지 및 관리, 일반운영비, 시설비.

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.