문서번호	운영1과-1494
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
소방장	행정팀장	운영1과장		서울시민안전체험관장
김기두	조민정	설수호		02/02
				최성범
협 조
	운영2과장		화현근

2024년 시민안전체험관 청사 관리계획

2024. 2. 2.

시민안전체험관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 시민안전체험관 청사 관리계획

`24년 시민안전체험관 청사 내 각종 시설에 대한 체계적인 유지관리를 통해 직원들의 쾌적한 근무환경 및 안정적인 체험프로그램 운영환경을 조성하기 위함

Ⅰ		청사 현황

ㅇ 일반현황

구 분	운영1과(보라매)	운영2과(광나루)
개 관	2010. 5. 25.	2003. 3. 6.
위 치	동작구 여의대방로20나길 16	광진구 능동로 238
규 모	3/1층, 연면적 8,020.77㎡	3/1층, 연면적 5,444.5㎡
체험시설	지진, 태풍, 지하철사고 등 8종	선박안전, 지진, 태풍 등 15종
이용대상	청소년 및 성인 중심	어린이 중심

ㅇ 층별현황

구 분		운영1과		운영2과
		체험시설	업무·유지시설	체험시설	업무·유지시설
층별	지하1층	********** ******** *********** **************	************ ******** *********** ***********	************ *********** *********	******** ******************************
	지상1층	******** ********* **********	*	********* ******* *********** ********** ************ ********* ****************	*********** ************
	지상2층	******** **********	****** ***********	********* ******** *********** *********** **********	*************
	지상3층	*********** *********** ************	******* ****** ******** ********* *********	********** ********* ********** *********** ***********	*********** ************ ************

Ⅱ		시설 현황

구 분	운영1과	운영2과
전기시설	********************* ****************** ******************* ******************* *************************** *************** ************** **************	********************* *************** ***************************** ******************* ************************* ************ ************** **************
기계시설	************************** ************************ *************** ************** *********** **************	************************** ************************* *********** *********** ***********
소방시설 등	******************************************************************** **************************************************************** *************************** *********************** **********************	****************************************************************** ************************** ********** ************************* *********************
방호시설	************* *************	************* *************
주차장	*	***************
가스설비	*	**************************

Ⅲ		인력 및 용역현황

ㅇ 청사시설 관리

구 분	운영1과	운영2과
시설관리 (통제실)	*********	********
	***************************** *******************
청소관리	****************	***************
합계	**********************	*********************

ㅇ 청사용역 관리

구 분	무인경비시스템	승강기 유지보수	전기시설 안전관리대행
계약기간	*******************	*******************
계약금액	******** ****************	********* *************	******** ******************
계약내용	***********************	************* ****************	************************** **********

Ⅳ		관 리 계 획

ㅇ 청사 및 시설물 안전점검

- 점검분야 : 건축·소방·가스·전기·기계시설 등

- 점검방법 : 자체점검 및 외부전문기관 의뢰 등

ㅇ 청사 및 시설물 안전점검 계획

분야별	점검기관	관련근거	시기			비고
시설물(건축)	외부 전문업체	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조 및 별표3	정기		반기 1회	상·하반기
			정밀		3년 1회	**********
						**********
전기시설	외부 전문업체	전기안전관리법 제22조	월 1회			***********
	한국전기안전공사	전기안전관리법 제11조	3년 1회			**********
						***********
	한국전기안전공사	전기안전관리법 제11조	4년 1회			**********
가스시설	한국가스안전공사 또는 전문업체	도시가스사업법 제17조	매년 1회			**********
						***********
소방시설	외부 전문업체	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제 22조	종합	연 1회		**********
						***********
			작동	연 1회		***********
						**********
승강기	외부 전문업체	승강기 안전관리법 제31조	월 1회			*******
저수조	외부 전문업체	수도법 제33조	반기 1회			상·하반기
정화조	외부 전문업체	하수도법 제39조	연 1회			-
소독	외부 전문업체	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조 및 시행규칙 별표7	연 6회			******

ㅇ 자위소방대 조직편성 및 운영

<운영1과>				대 장					관 장
						부 대 장			운영1과장
지휘반			지원 · 복구반					소화 · 구조반			유도 · 반출반				의료구호반
경. 조민정 장. 김봉현 교. 임태성 시설 문상진			위. 신인선 장. 김기두 시설 황인용 청소 박복희					장. 김종찬 장. 이진경 시설 전우길 청소 임은경			장. 안승현 교. 박재광 용역 정지원 청소 박은심 청소 이영희				위. 정경진 용역 최형수 용역 김자겸 청소 김명자 청소 박미경

<운영2과>				대 장					운영2과장
						부 대 장			운영총괄팀장
지휘반			지원 · 복구반					소화 · 구조반			유도 · 반출반					의료구호반
위. 조현주 시설 정정호 청소 이미경			장. 계윤정 용역 최재혁 청소 최금주 시설 박병찬					장. 김창호 시설 김재희 청소 정미정			장. 이성환 용역 서 헌 청소 정영숙					교. 김명희 용역 최 별 청소 반성란

ㅇ 제 설 계 획

< 운영1과 >

- 정면 : 위.신인선, 장.김봉현, 장.김기두

시설 문상진, 청소 박은심, 박미경

- 측면 : 위.정경진, 장.김종찬, 장.이진경

교.박재광, 시설 황인용,

청소 박복희, 이영희

- 중앙 : 장.이보영, 교.임태성, 시설 전우길

청소 임은경, 김명자

< 운영2과 >

- 정면1 : 위.조현주, 장.이성환, 용역 최재혁,

시설 정정호, 청소 이미경, 반성란

- 정면2 및 주차장 : 장.김창호, 용역 최별

시설 박병찬 청소 정영숙, 최금주

- 후면 :  장.계윤정, 교.김명희, 용역 서헌

시설 김재희, 청소 정미정

Ⅴ		행 정 사 항

ㅇ 인사이동 등 사고자 발생 시 후임자 또는 업무대행자가 업무 승계

ㅇ 직원간 상호 협력하여 청사 안전관리에 만전을 기할 것.  끝.