출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	02/02
			이영미
협 조

	명에 의하여 구로구 ********************** ***** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
*****************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	*****	**	*	**	**************	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-01-31	22	0	871
2	2023-11-30	10	2,947	1,281
3	2023-09-30	10	1,666	845
4	2023-07-31	51	821	1,079
5	2023-05-31	10	14,362	846
6	2023-03-31	30	13,516	377
7	2023-01-31	22	0	871
8	2022-11-30	10	12,268	871
9	2022-09-30	10	11,397	681
10	2022-07-31	10	10,716	843

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 건물은 대지면적 10,861.8㎡, 연면적 5,523.1㎡의 지상6층, 지하1층으로 된 교육연구시설인 중학교로서 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 저수조 볼탑 고장으로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인하였음. ○ '24.1.17. 저수조 볼탑 교체 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 저수조 볼탑 고장으로 인한 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 1월납기(871㎥)와 '23년 11월납기(1,281㎥)는 저수조 볼탑 고장으로 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에 '24년 1월납기(871㎥)와 '23년 11월납기(1,281㎥)는 누수감면 해당 납기이나, '24년 1월납기(871㎥)는 검침장애로 사용량을 확인할 수 없어 정상검침이 완료되는 '24년 3월납기에 누수량을 확인하고 누수감면 할 예정이며, '23년 11월납기(1,281㎥)만 누수감면 처리코자 합니다. ○ 다만, 학교는 방학 등 물 사용량에 있어서 계절적 변동이 있기에 전년동월 납기인 '23년 1월납기(871㎥)와 '22년 11월납기(871㎥)를 평균 사용량으로 인정해야 하나, '23년 1월납기(871㎥)도 검침장애로 평균 사용량으로 인정이 불가하여 '22년 11월납기(871㎥)와 '22년 9월납기(681㎥) 평균 사용량인 776㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 교내 누수 수도요금 감면 신청 1부.

2. 볼탑 교체 공사 사진 및 견적서 1부.

3. 세금계산서 1부.  끝.