아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	화재취약시설 자동확산소화기 설치 계획 알림

1. 관련문서

가. 예방과-10354(2023.10.30.)호「2023~2024년 겨울철 화재안전대책」

나. 市 예방과-2269(2024.1.26)호「화재안전시설 자동확산소화기 설치 계획 알림」

2. 위와 관련 화재취약시설에 대한 피해 최소화를 위한 자동확산 소화기 설치계획을 다음과 같이 알려드리니, 각 안전센터는 추진에 최선을 다해주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2024. 2. 5.(월) ~ 3. 15.(금)

나. 대    상 : 노유자시설, 일반사찰 중 다음에 해당하는 장소

<설치장소> 일반화재용 : 보일러실, 건조실, 세탁실, 창고 등 전기설비화재용 : 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반 등 ※ 주방화재에 적응성이 없으므로 주방 설치금지

다. 물품/수량 : 자동확산 소화기 20개(안전센터별 5개)

라. 방    법

1) 안전센터별 대상물(5개소) 자율선정 및 현장확인 후 설치 여부 결정

2) 자동확산 소화기 설치 시 중량을 고려하여 안전하게 고정되도록 설치

→ 소화약제가 유효하게 방사될 수 있도록 화구로부터 높이 2.5m 내 설치

→ 콘크리트, 석고보드 등 재질 확인 후 적합한 재료 사용(칼블럭, 석고앙카 등)

3) 설치완료에 따른 검수 : 1차 검수(안전센터장) / 2차 검수(예방팀장,예방계획)

3. 행정사항

가. 물품배정 : 2024. 2. 5.(월) 10:00 본서 3층 예방과에서 수령

나. 각 안전센터는 설치 후 안전사고가 발생하지 않도록 검수를 철저히 하고, 설치 결과    (붙임)를 3.15까지 제출바랍니다. * 3.15 이후 예방팀(팀장,계획) 검수예정

붙임 1. 자동확산소화기 설치방법(참고용) 1부.

2. 화재안전시설 물품 자동확산소화기 설치 현황(서식) 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	현장대응단장, 면목119안전센터장, 망우119안전센터장, 중화119안전센터장
소방장	고용호		예방팀장	김인수		예방과장	02/02
신상돈
협조자
시행	예방과-1304	(	2024. 2. 2.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8881	/전송	02-3423-1385	/	dragontiger@seoul.go.kr	/	부분공개(6)