문서번호	급수운영과-1764
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김다솜		代구본천	02/02
			이규희
협조
	급수운영팀장		양재덕

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(광암1중블록 1월)

2024. 2.

강동수도사업소

급수운영과

< 2024년 1월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 김다솜

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘23년1월	1,410,510	160,936	41,139	55	-	11	19	5	581
‘24년1월	1,258,990	159,917	41,313	59	-	15	20	2	0
증·감	감151,520	감1,019	증174	증4	-	증4	증1	감3	감581

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년도 대비 공급량 감소(감151,520㎥) 전년도 대비 인구수 감소(감1,019명) 및 수전수 증가(증174전) 전년도 1월 대비 누수탐지 방지량 감소(감581㎥)
1월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 2024년 장기사용 배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘23년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	96.38	93.0	117.9	87.99	103.6	74.85	100.01	106.39	103.93	91.41	101.63	95.10	108.82
2023년	99.03	83.6	110.89	85.73	110.04	86.06	104.11	82.53	97.72	83.83	132.59	112.25
증 ․감	증2.65	감9.4	감7.06	감2.26	증8.9	증11.21	증4.1	감23.86	감6.21	감7.58	증30.96	증17.15

< 2024년 1월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2024. 1. 2. ~ 2024. 1. 31.

- 점 검 자: 시설 7급 장승화 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

*************************

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.