문서번호	시설관리과-2212
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신승재		김재영	02/02
			임인택
협 조

사유지내 상수도관 이설계획 보고(양재동 261)

2024. 2.

강남수도사업소

(시설관리과)

사유지내 상수도관 이설계획 보고(양재동 261)

***********번지 사유지내 상수도관 이설에 관한 민원이 접수되어 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

○ 발생일시 : 2024. 2. 1. (목)

○ 위    치 : *************

○ 민 원 인 : ********************************

○ 진행사항 : 사유지내 상수도관 저촉(D=100㎜, L=8m)

***************************************

************************

************************

○ 위치도 및 사진

**********************************

□ 보고내용

○ 양재동 261번지 신축현장 내 상수도관이 확인되어 이설 요청 민원으로 상수도 부설(사유지내)을 확인함

*******************************

□ 조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 사유지 내 상수관로 이설공사를 ************************ *****************에게 작업지시 하고 추후 정산에 반영코자 함.

- 공사개요 : ***************************

- 개략공사비 : ********

- 예산과목 : ***********************************************

○ 이설계획도

붙 임 1. 설계도면 1부.

2. 양재동 261번지 측량조사 자료 1부.  끝.