아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 2월 중 지하연계 복합건축물 등 화재안전조사 계획

1. 市예방과-2295(2024.1.29.)「2024년 2월 중 지하연계 복합건축물 등 화재안전조사 계획 알림」호 와 관련입니다.

2. 겨울철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영, 지하연계 복합건축물 등에 대한 화재안전성 강화를 위한 2024년 2월 중 화재안전조사 계획을 다음과 같이 알려드리니, 각 소방서에서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2024. 2. 1.(목) ~ 2. 29.(목) / 1개월 간

나. 대    상 : 지하연계 복합건축물 등 11개소

다. 추진기관 : 종로소방서(화재안전조사관 2인 1조)

※ 화재 취약성 등 고려, 필요시 유관기관 합동점검 추진 및 본부 검사지도팀 조사 지원

라. 조사방법 : 부분조사

마. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호, 제9호, 제11호, 제14호

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및 방화시설의 관리에 관한 사항

11.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항

14.「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제9조, 제11조, 제12조, 제14조, 제16조 및 제22조에 따른 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항

바. 주요내용 : 화재안전조사 및 안전컨설팅

사. 중점 추진사항

(화재안전조사) 시민 이용이 많은 지하연계 복합건축물 등 화재 취약시설 집중 점검

- 소방시설 설치 및 유지관리 여부, 피난·방화시설 유지관리실태 확인

- 화재 등 재난 발생 시 지하연계 대상물 간 피난대피 계획* 수립 여부 등

* 안전관리 협의체 구성·운영 및 화재 발생 시 대상별 연계 피난대피 동선 설정 여부

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획 및 피난동선 등 대피훈련 중점 지도

- 대상별 화재예방 및 화재 시 피난대피 유도, 초기소화 등 초동대응방법

※ 계단, 복도, 통로 등 피난대피로 확보 및 화재 시 피난대피 유도 전담자 지정 운영 등

3. 행정사항

가. 각 소방서에서는 관할 지역의 특성과 여건을 반영, 겨울철 지하연계 복합건축물 등의 화재안전성 강화를 위한 자체계획 수립 및 추진에 만전을 기하여 주시기 바라며,

나. 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진결과는 세부조사표 작성 후 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  지하연계 복합건축물 화재안전조사 (조별배정) 1부.  끝.

소방위	신동진		검사지도팀장	백정현		예방과장	02/03
홍현기
협조자
시행	예방과-1766	(	2024. 2. 3.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5681	/전송	02-2187-8142	/	sindong0316@seoul.go.kr	/	부분공개(5)