문서번호	급수운영과-2418
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
민환기	강무진	02/05
		신근호
협 조

원인자 이설 보고(군자-2 소구역 하수관로 정비공사(2권역))

2024. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

********에서 시행하는*************************        구간 내 상수도관 저촉으로 인한 긴급 이설 건에 대하여 조치계획을 보고드림.

보고자: 직 지방시설서기보  성명: 민 환 기

□ 현황

○ 관련근거: **********************

○ 공 사 명: ***********************

○ 이설위치: *******************

○ 이설개요: *********************************************************

□ 보고내용

○ ******************* 하수관로 정비작업 구간 내 상수도관이 저촉되어 있어 긴급이설이 필요한 실정임.

○ 이설위치 및 상수도관 현황

위 치	상수도관 현황	이설사항	비고
*** *********	************************	********
*** ********	***********************	********

□ 조치의견

○ 위 보고내용과 같이 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 원인자    자체 이설하도록 승인하고자 함.

- 주요 승인조건

1) 상하수도 건설사업관리기술자 선정, 현장 상주하에 공사 시행

2) 제수변 개・폐 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

3) 대규모 단수가 수반될 경우, 사업시행자 필요시 무단수 차단공법(라인스토핑 공법 등)을 실시하여 횡단이설공사 진행.

- 무단수차단공법 이행시, 착공전 구조안전성 검토보고서 제출.

4) 공사 전 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

- 원인자부담금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우,「수도법」제68조 제1항에 근거하여 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수

5) 착공계 제출시 이설 상세도면 등 첨부

6) 기타 세부내용은 상수도관 이설 승인조건 참조

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 상수도관 이설 협조 요청 공문 1부
2. 위치도 및 현황사진 1부

3. 상수도관 이설 승인조건 1부

4. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부

5. 공사개요도 1부

6. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.