문서번호	운영과-1484
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이정연		김인성	02/05
			정충구
협조
	주무관		이준규

실험장비(저울,배양기 등) 검교정 계획 보고

실험장비(저울,배양기 등)  검·교정 계획보고

2024. 2

중랑물재생센터

(운영과)

실험장비(저울, 배양기 등) 검·교정 계획 보고

센터 시험실에서 사용 중인 전자저울 및 배양기 등이 교정기간 도래에   따른 검․교정을 실시하여 시험 업무의 정확도 및 정밀도 향상에 만전을 기하고자함.

□ 개  요

ㅇ 건    명 : 2024년도 실험장비(저울, 배양기 등) 검교·정

ㅇ 교정대상 : 전자저울 등 4종(13개)

번호	기기명	모델명	제작회사	형식/능력	기기번호	수량
1	전자저울	GR-200	AND	210g,0.1mg	16262040 16262016 14262041	4
		GX-3002A	AND	3200g, 0.01g	T201505
2	항온조 항온조	HB-103L	한백과학	-	*******11	2
					*******15
3		HB-101M	한백과학	-	*******28	1
4	피스톤식 부피계	-	BRAND	100-1000ul	L66785I	2
					I41850L
				0.5~5ml	N73945L	2
					M33455I
5	피스톤식 부피계 (DIGITAL BURETTE)	-	BRAND	50mL	02L90397	2
					11G45640

ㅇ 교정방법 : 세금계산서 발행 후 입금요청(소액결제)

ㅇ 소요예산 : 2,123천원(예산배정액 : 17,322,000천원) 부가세 포함

ㅇ 예산과목 : 운영관리,운영,운영,수선유지교체비,수선유지비(214-05)

□ 향후일정

ㅇ 정기적인 시험장비 검·교정으로 시험 숙련도 향상

붙임  1. 견전서 외 1부.  끝.