문서번호	정수시설과-1231
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	이재복	02/05
			최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수과장		조우현
	주무관		代김애련
	주무관		소명이

광암아리수정수센터 안전보건관리책임자 및 관리감독자

주간 시설물 안전점검표(2024년 2월 첫째주)

2024. 2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암아리수정수센터 안전보건관리책임자 및 관리감독자

주간 시설물 안전점검표

************************************************

□ 점검일자 : 2024.2.2.(금)

□ 점 검 자

구 분	직 위	성 명
안전보건관리(총괄)책임자	센터 소장	***
관리감독자	정수과장	***
	정수시설과장	***
	행정관리과장	***

□ 점검결과

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영실태	침전지 운영상태 및 부유물 발생여부	이상없음
	여과지 운영상태 및 역세척 상태	이상없음
	오존투입시설 운영상태	이상없음
	활성탄흡착지 운영상태 및 역세척 상태	이상없음
	정수약품 및 염소 적정 주입여부	적 정
	배출수처리시설 운영 및 방류수 수질상태	이상없음
약품투입 시 설	탱크 등 저장시설 약품 누출 또는 유출여부	이상없음
	약품투입기 등 투입시설 동작상태	이상없음
	약품누출 감지센서 설치 및 동작상태	이상없음
	개인보호장구 적정 비치여부	이상없음
염소주입 및 중화시설	저장용기 고정장치 등 관리상태	양 호
	가스누출 경보기 동작상태 및 누출여부	이상없음
	염소주입기 등 주입시설 동작상태	이상없음
	중화설비 및 중화약품 관리상태	양 호
	MSDS 및 보호장구 적정 비치여부	적 정
탈 수 기 슬 러 지 수 집 기	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	****************
	회전부 보호장치 설치상태	양 호
	윤활유 및 축봉수 유출여부	이상없음
	외관 파손 및 부식 발생여부	양 호
소형생물 방지시설	출입구 위생전실 및 방충망 관리상태	양 호
	출입구 에어커튼 및 에어건 관리상태	양 호
	실내 및 실외 포충기 관리상태	양 호
	물웅덩이 및 해충 서식지 발생여부	이상없음

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
계측설비	수질TMS 및 각종 수질계측기 지시상태	적 정
	유량계, 수위계 등 공정용 계측기 지시상태	적 정
구 조 물 건 축 물	구조물 균열, 파손, 누수 등 발생여부	이상없음
	지반침하 및 처짐, 기욺, 단면 손실 등 발생여부	이상없음
	철근 부식, 노출 또는 콘크리트 박리·박락 발생여부	이상없음
	안전난간, 울타리 파손 및 변형 발생여부	이상없음
	상수도 급수배관 연결상태 및 누수여부	이상없음
모터펌프 송 풍 기	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	이상없음
	회전부 보호장치 설치상태	양 호
	윤활유 및 축봉수 유출 여부	이상없음
밸브 및 배관	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	이상없음
	회전부 보호장치 설치상태	이상없음
	윤활유 및 축봉수 유출여부	이상없음
	외관 파손 및 부식 발생여부	이상없음
배 수 로 우수관로 집 수 정	구조물 파손 및 지반 침하 발생여부	이상없음
	그레이팅, 맨홀 뚜껑 파손 및 변형여부	이상없음
	배수펌프 및 레벨스위치 정상가동 여부	정상가동
	토사 적치 등 환경정비 상태	양 호
주변전실 전 기 실	변압기 운전상태 및 발열, 소음 발생여부	이상없음
	케이블 접속상태 및 피복 손상유무	이상없음
	외함 파손, 변형 및 부식 발생여부	이상없음
	충전부 보호시설 설치 및 접지상태	이상없음
	각종 계측기 지시상태 및 램프 점등상태	이상없음
	내부 공기구류 방치 및 청결상태	양 호
현장조작반 분 전 반	케이블 접속상태 및 피복 손상유무	이상없음
	외함 파손, 변형 및 부식 발생여부	이상없음
	외함 접지상태 및 누전 발생여부	이상없음
	각종 계측기 지시상태 및 램프 점등상태	이상없음
CCTV 방호시설	공정용 및 방호용 CCTV 동작상태	이상없음
	외곽 울타리 방호시설 동작상태	이상없음
작 업 장	작업 관련 기계·기구 또는 설비의 이상유무	이상없음
	근로자 작업복·보호구 및 방호장치 착용상태	양 호
	작업장 정리·정돈 및 통로 확보상태	양 호
기 타 특이사항

□ 이번 지적사항 및 조치결과

구 분	지 적 사 항		조 치 계 획
******	************ **************************	*	*********

끝.