<별지 제88호 서식>

물품검수조서(질량분석기(GC-MSMS)  소음저감기 수리)

문서번호	강남농수산물검사소-1264
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	강서지소장
	이은순	전수진

계 약 건 명			질량분석기(GC-MSMS) 소음저감기 수리
납 품 자			상 호			*************						성 명		********
계 약 금 액			******************금1,815,000원(금일백팔십일만오천원)
계약체결년월일			2024년 2월 1일
납 품 기 한			2024년 3월 1일
납 품 년 월 일			2024년 2월 5일
검사(수)년월일			2024년 2월 5일
검사(수) 장 소			강남농수산물검사소 강서지소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 2월 5일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강남농수산물검사소			강서지소			지방보건연구사		성명	박주현		박주현		02/05
	검수자	강남농수산물검사소			강서지소			지방보건연구사		성명	권혜은		권혜은
															박주성

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	총 액 (원)
	규 격 명
1	********************	set	*******	*		*	*******
			****				*******
			***				******
					****		*******

□ 검수사진

수리 전
수리 중
수리 후

끝.