아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변]영업장 불법 운영(월드컵로○길○○)

1. 안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은  ***********************************************************************************************으로 이해됩니다.

3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등)제3항제2호 나.에 따라서 영업장 면적의 증가는 소방서에 다중이용업소등 안전시설등 설치신고서를 접수 하여 신규 완비증명서의 발급 절차가 필요합니다.**************에 ***********이 포함된 설계도서와 서류로*******의 다중이용업소 안전시설등 설치 신고서가 접수, 승인 되었으며, 영업장 내부구조 및 안전시설등에 대한 설계도서가 현행 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제9조 별표2.에 따른 기준에 적법한지 확인 후 영업주에게 안전시설등 설치 신고서가 수리 되었음을 알림하였습니다.

3. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 마포소방서 예방과 김지연 조사관(☎ 02-6981-7885)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

조사관	김지연		검사지도팀장	代김분순		예방과장	02/02
이상철
협조자
시행	예방과-2163	(	2024. 2. 2.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7892	/전송	02-3275-2119	/	jyjy34@seoul.go.kr	/	부분공개(6)