문서번호	총무과-1964
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	청사팀장	총무과장
김상훈	곽대근	02/05
		박은섭
협 조

장비반입구 점검 후 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 02.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

장비반입구 점검 후 조치계획 보고

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1101 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

청사 외부 장비반입구 처짐 관련하여 시설물 점검 후 조치계획을 보고드림

□ 현황 및 문제점

ㅇ 위 치 : 청사 우측 장비반입구 ㅇ 현황 및 문제점 - 리프트 사용 시 바닥(장비반입구) 처짐으로 인한 불안요인 발생
	리프트 바닥 장비반입구

□ 점검개요 및 조치방안

ㅇ 점검일시 : 2024. 02. 02. ~ 02. 05.

ㅇ 점 검 자 : 3명(*************)

ㅇ 점검방법 : 현장 육안점검 및 원인파악

ㅇ 점검결과 : 장비반입구 커버 및 하지틀 부식으로 인한 처짐

- 지하 1층 기관실 장비반입구 위에 리프트가 설치되어있는데,

- 커버를 지지하는 하지틀이 노후로 부식되어 높이 불균형으로 인한 처짐 발생

ㅇ 조치계획 : 장비반입구 커버 및 하지틀 일체 교체

- 장비반입구 커버 내부는 약 2.5m로 하지틀 파손 시 추락위험 가능성 있음

※ 장비반입구 설치 연도 : 2009년 이전 설치

현장 사진
- 장비반입구 노후로 인한 부식이 진행 중임 - 내부 보강대(ㄷ형강)는 이미 상당수 부식되어 파손 위험도가 높음

□ 추진계획

ㅇ 조치방법 : 안전과 관련된 사항이라는 판단하에 전문업체에 직접 작업의뢰하여 설 명절 이전 신속히 처리하고자 함

ㅇ 건    명 : 장비반인구 커버 제작 설치

ㅇ 정비업체 : *****

ㅇ 소요예산 : 금7,323,800원(금칠백삼십이만삼천팔백원)[VAT포함]

ㅇ 정비내역

- 기존 장비반입구 커버 및 하지틀 철거(철 * 0.5ton)

- 장비반입구 커버 및 하지틀 제작설치(SUS * 0.5ton)

- 기타 방수 및 고재 처리 1식

ㅇ 작업기간 : 시행일로부터 5일 이내

ㅇ 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌이체

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

따로붙임   설계내역서(단가견적서 포함) 1부.   끝.