출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	02/05
			이영미
협 조

	명에 의하여 ******************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
*****************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-02-29	10	3,829	621
2	2023-12-31	10	3,208	185
3	2023-10-31	10	3,023	182
4	2023-08-31	10	2,841	176
5	2023-06-30	10	2,665	181
6	2023-04-30	10	2,484	185
7	2023-02-28	10	2,299	157
8	2022-12-31	10	2,142	190
9	2022-10-31	10	1,952	186
10	2022-08-31	10	1,766	217

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지면적 284.6㎡, 연면적 860.14㎡의 지상4층, 지하1층으로 된 제2종근린생활시설로서 일반 사무실 등이 입점되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 옥상 바닥에 매립되어 있던 수도관 동파로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인하였음. ○ '23. 12. 29. 옥상 바닥 배관 교체공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 옥상 바닥 수도관 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 2월납기(621㎥)는 옥상 바닥 수도관 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 12월납기(185㎥)와 '23년 10월납기(182㎥) 평균 사용량인 183.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 2월납기(621㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수감면 신청서 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.

3. 누수수리 사진 1부.  끝.