아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 1월 정수생산량 현황 제출

우리 정수센터 2024년 1월 정수생산 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

□ 생산량 현황

구 분	‘24.01월 (㎥)	전년 대비 증∙감 현황			전월 대비 증∙감 현황
		전년 동월 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)	‘23.12월 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)
취 수 량(㎥)	12,041,620	12,200,820	-159,200	-1.32	12,178,670	-137,050	-1.14
총생산량(㎥)	11,840,861	12,052,985	-212,124	-1.79	11,978,949	-138,088	-1.17
1일생산량(㎥)	381,963	388,806	-6,843	-1.79	386,418	-4,454	-1.17
유 효 율(%)	98.33	98.79	-0.46	-0.46	98.36	-0.03	-0.03

***********************************************************

*************************************************

붙임 : 2024년 1월 정수생산 현황 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울아리수본부장(생산관리과장), 서울아리수본부장(공간정보과장)
주무관	강광영		정수과장	신귀식		영등포아리수정수센터소장	02/05
전종원
협조자
시행	정수과-1618	(	2024. 2. 5.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5641	/전송	02-3146-5604	/	j2young@seoul.go.kr	/	부분공개(5)