아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	북부도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	북부도로사업소 관내 시도상 불량맨홀 정비대상(23/24-1차) 사전 협의

1. 귀 청(서,소,사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 시도상 설치되어 있는 맨홀의 침하·돌출·파손 등으로 교통불편 및 각종 안전사고 예방을 위해 국토부「도로상 작업구 설치 및 관리지침(2018)」및 서울시「맨홀 정비 및 관리지침(2020)」에 의거 조사한 불량맨홀 정비대상(23/24-1차)에 대하여 아래와 같이 사전 협의하오니 현장을 확인 후 2024.02.16.(금) 까지 정비여부 및 철개(맨홀뚜껑과 받침틀) 제공 등 회신하여 주시기 바랍니다.

※ 직접정비 검토시 정비일자를 구체적으로 회신, 처리후 완료통보 철저

3. 위 기한내 회신이 없을 경우 정비대상으로 간주하며 안전사고 예방을 위하여 불량맨홀 정비공사를 시행한 후 정비비를 부과할 예정임을 알려드립니다.

가. ***************************

- *******************************************

나. 정비대상

1) 노후포장(긴급복구)정비구간에 포장면과 높이차이가 발생하는 경우

2) 민원사항 및 안전사고 발생우려가 있는 경우

※ 매몰되었거나 긴급한 경우 사전협의 없이 정비시행 후 통보

3) 도로 포장면과 10mm이상 차이가 발생하는 경우

4) 맨홀 주변 아스팔트 포장면 손상 및 침하된 경우

5) 맨홀 정기점검 평가결과 안전등급이 “라급(불량)”에 해당하는 경우 등

4. 아울러 철개(맨홀뚜껑과 받침틀) 교체 대상은 우리사업소에서 자재를 직접 수령하여 정비할 예정이오니 자재를 충분하게 확보하여 주시기 바라며, 자재 미제공시 시민불편 및 안전사고가 발생하지 않도록 관리기관에서는 자체정비 등 유지·관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 불량맨홀 정기점검 조사표(1구역,종로성북) 1부.

2. 불량맨홀 정기점검 조사표(2구역,강북도봉노원) 1부.

2. 맨홀위치 및 현황사진(별도송부) 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장), 북부수도사업소장(급수운영과장), 북부수도사업소장(시설관리과장), 성북소방서장(재난관리과장), 종로소방서장(재난관리과장), 강북소방서장(재난관리과장), 노원소방서장(재난관리과장), 도봉소방서장(재난관리과장), 종로구청장(치수과), 성북구청장(치수과장), 강북구청장(치수과장), 도봉구청장(치수과장), 노원구청장(치수과장), 한국전력공사사장(중부전력지사장), 한국전력공사사장(강북성북지사장), 한국전력공사사장(노원도봉지사장), sk브로드밴드, sk텔레콤, 엘지유플러스, KT 월곡지사, KT 중앙지사, KT 노원지사, KT 강북지사, KT 도봉지사, 대륜이엔에스, 드림라인, C&M(딜라이브)
주무관	정광민		도로보수과장	02/05
김순수
협조자
시행	도로보수과-1380	(	2024. 2. 5.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, 북부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5431	/전송	02-945-5072	/	hwanhee2nd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)