아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	난지물재생센터 총인처리시설 공사 관련 현안사항 반영 요청 (경계석 이전 설치)

1. 난지물재생센터 총인처리시설 공사 중 현안사항이 발생하여 검토를 요청하오니 적극적으로 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 탈수슬러지 호퍼실 전단 도로 경계석 이전 설치

(기존 경계석에서 후단으로 3~4m 이전)

나. 사유

○ 탈수슬러지 반출을 위해 암롤트럭을 이용하여 호퍼실로 진·출입시 도로 경계석으로 인하여 이동동선에 장애요인 발생

○ 일 3회 이상 슬러지 반출 예정으로 호퍼실 출입구 및 경계석 파손 위험

붙임  총인처리시설 탈수슬러지 암롤트럭 반출 사진 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		운영과장	한차순		난지물재생센터소장	02/06
이문주
협조자
시행	운영과-330	(	2024. 2. 6.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)