아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2024년 사용중지 위험물시설 검사 결과 제출

1. 관련근거

가. 市예방과-1970(2024.1.24.)호 「2024년 사용중지 위험물시설 검사 계획 알림」

나. 예방과-1162(2024.1.23.)호 「2024년 위험물 안전관리 기본계획」

다. 위험물안전관리법」 제22조(출입 ․ 검사 등)

2. 위호와 관련 관내 위험물제조소등 사용중지 시설 검사 결과를 다음과 같이 제출 합니다.

가. 기 간: '24. 1. 25.(목) ~ 2. 5.(월)

나. 대 상: 5개소

다. 방 법: 위험물안전팀 자체 편성(불시검사)

라. 결 과: 4개소 이상없음(1개소 용도폐지)

붙임  1. 2024년 사용중지 현장 확인 및 조치결과(구로) 1부.

2. 사용 중지 위험물시설 소방검사 결과보고(구로) 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	代이귀환		예방과장	02/06
이기주
협조자
시행	예방과-1915	(	2024. 2. 6.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)