아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2402********)지상식소화전 보호마개에 대한 답변

1. 안녕하십니까? 소방행정에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 감사합니다.

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 지상식 소화전 보호마개 소실에 관한 것으로 판단 됩니다.

3. 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

위치도 및 현장사진을 확인한 바 해당 시설물은 강서소방서에서 관리하는 지상식 소화전이 아닌 ************에서 관리하는 상수도소화용수설비로 확인되며, 해당 건물의 관계인에게 안내하여 조치를 요청하였습니다.

4. 소방시설에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 다시 한 번 감사드리며, 만족스러운 답변이 되었기를 바랍니다

아울러, 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 우리 소방서(재난관리과 용수담당☎02-6981-5043)로 연락하여 주시면 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

소방교	양진이		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	02/06
강경철
협조자
시행	재난관리과-889	(	2024. 2. 6.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(6)