문서번호	시설건설과-1268
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
오장록		이승우	02/06
			전태호
협 조
	주무관			강은영

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

교통소통대책 변경심의 용역 시행 검토보고

2024.  2.

서울아리수본부

(시설부)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

교통소통대책 변경심의 용역 시행 검토보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 오장록☎1497

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」시행 중 건설사업관리단으로부터 제출된 교통소통대책 변경심의 용역에 대해 검토 결과를 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 광암수계 배수관로 정비공사(1공구, 1차수)

ㅇ 규    모 : D=300~1,800㎜, L=8.3㎞

ㅇ 공사기간 : '22. 3.21.~'27. 8.16.(1차수 '22. 3.21.~'24. 9.25.)

ㅇ 도 급 비 : 55,241,000천원(1차수 17,705,000천원)

ㅇ 시 공 사 : 계룡건설산업(주) 대표 한승구 외 1개사

ㅇ 감 리 사 : (주)천일 대표 김창옥 외 4개사

□ 관련근거

ㅇ 관련문서

- *********************************************************

ㅇ 공사계약일반조건[행정안전부예규 제138호]

	< 제19조(설계변경 등) >
①설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

ㅇ 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례

	< 제6조(교통소통대책의 변경) >
공사계획 중 다음 각 호에 관한 사항이 변경되는 때에는 시장에게 제출해야한다. 2. 공사구역의 위치가 교차로를 통과하여 다른 구간으로 이동하는 경우 3. 공사구역내 점용도로가 도로축의 횡방향으로 1개차로 이상 위치가 변경된 경우 5. 제출한 교통소통대책의 이행이 불가능한 경우

□ 보고내용

ㅇ *************************************************************************************************

ㅇ 범 위: ********************************

위 치 도 (삼전역 ~ 석촌고분역)

ㅇ 변경내용

- **************************************

		당 초(설 계)		변 경		비고
		내용	사유	내용	사유
위 치		****** **********************	********* ******	******* ****************	*********** ***************************** ********************	**
교통소통대책 수립		***	*************************	**	****************************
점용시간 및 공사시간		** ***************	*******************	** *********	************************************
차로점용	가시설 설치시	*	*	************	***********************************
	PIP 작업시	*	*	************

- *************************

	당 초(설 계)		변 경		비고
	내용	사유	내용	사유
교통소통대책 수립	***	**************************	**	*************************	**
점용시간 및 공사시간	** ***************	********************	** *********	*************************************
차로점용	*	*	************ **************

- *****************************

		당 초(설 계)		변 경		비고
		내용	사유	내용	사유
공사시간		** *************	******************** *******	**********	*************************************	**
점용시간		** *********
차로점용	가시설 설치시	************	*	************	***********************************	**
	PIP 작업시	************	*	************		****

- *************************************

		당 초(설 계)		변 경		비고
		내용	사유	내용	사유
위 치		********* ***************	***************************	******** ******************	***********************************	**
공사시간		** *************	******************** *******	**********	*************************************	**
점용시간		** *********
차로점용	가시설 설치시	************	*	************	***********************************	**
	PIP 작업시	************	*	************		****

□ 검토내용

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- **************************************************************************************************

- ********************************************************************************************************************************

- 용역비 검토(공사원가)

구 분		금 액(원)	적 용 금 액(원)	비고
견적비교	*********	**********	**********	****** ********************* *******
	*****	**********	**********
	*******	**********	**********
설계대가 『교통표준품셈, 2023.01, 산업통상자원부 적용』		**********	**********

- 공사비 반영

공 종	명 칭	규 격	당 초		변 경		증) · 감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
공 사 원 가				*		******		******
부가가치세				*		*****		*****
도급공사비				*		******		******

ㅇ 발주처 검토의견

- *******************************************************************************

□ 조치 계획

ㅇ ********************************************************************

붙 임 : 공사중 교통소통대책 변경심의 용역건 실정보고 각 1부.   끝.