문서번호	기전과-1584
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신지수	이래운	02/06
		채충일

1월 점검 결과 보고

[2024년 자동제어시스템 유지보수 용역]

2024. 2.

남부도로사업소

[기 전 과]

2024년 자동제어시스템 유지보수 용역 점검결과 보고(1월)

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :신지수☎5435

우리사업소에서 관리하는 지하차도 배수펌프 제어시스템 용역점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 추친근거

○ 2024년 도로기전시설물 유지관리 용역 추진 계획[기전과-13988(2023. 12. 13.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2024년 자동제어시스템 유지보수 용역

○ 계약금액: ********

○ 계약기간: **************************

○ 계약업체: *****************

□ 점검개요

○ 일    시: 2024. 1. 26.(금) ~ 2024. 1. 29.(월)

○ 점검대상: 종합상황실, 지하차도 13개소 중 7개소(강제배수시설)

시 설 명	점검 대상(총 8개소)
종합상황실, 지하차도	종합상황실, 대방, 영등포, 사평, 동작, 염곡, 여의교, 선암

○ 대상범위 : 중앙감시시스템(펌프제어) 및 배수펌프 자동제어 점검

○ 점 검 자 : *********************

○ 감 독 자 : ********

○ 계약내용 : 2024년 자동제어시스템 유지관리 용역

□ 점검결과

구 분	시설명	설비항목	점검내용	점검결과
터널	상도	중앙 컴퓨터	CPU동작, HMI장치 및 통신네트워크 상태 점검	양호
지하차도	대방, 영등포, 사평, 동작, 염곡, 여의교, 선암	PLC 제어반 UPS 수위계 등	통신 네트워크, PLC CPU 동작상태 점검, 프로그램 백업 등	양호

□ 향후계획

○ 2024. 2. : 자동제어 용역 2회차 시행

붙임  1월분 점검 결과 보고서 1부.  끝.