아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	1염소실 호이스트 정비 시행

정수센터 기계설비 유지관리를 위해 「1염소실 호이스트 정비」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 아   래 -

1. 건    명: 1염소실 호이스트 정비

2. 사    유: 운전 중 멈춤 현상 발생에 따른 부품(로드리미터) 교체

****************************

*************************************

5. 지출방법: 법인 신용카드로 결제 후 결제 은행계좌에 입금 처리

6. 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,
정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비[기계설비 유지관리]

【추산필: #3340, 2024.02.07.】

붙임  1. 점검 결과 보고 1부.
2. 산출기초조사서(조사가격 포함) 각 1부.
3. 업체 사업자등록증(사본) 1부.  끝.

주무관	최우석		주무관	안진모		정수시설과장	02/07
이기철
협조자	주무관	김규한		주무관	정수연		주무관	代하개헌
시행	정수시설과-1432	(	2024. 2. 7.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5778	/전송	02-3146-5707	/	choeuseok@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)