아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장)
(경유)
제목	소화전 사용을 위한 현장 조치 요청

1. 강남소방서 재난관리과-1209호(2024. 2.6.)와 관련입니다.

2. 우리 서울아리수본부에서 이설한 지상식 소화전이 아래와 같은 사유로 유사시 사용이 불가한 상황이므로 이에 따른 현장 조치를 요청합니다.

가. 대    상: 지상식 소화전

나. 위    치: 강남구 테헤란로 513 K타워 앞

다. 사    유: 소화전이 위치한 공사현장에 시건장치가 설치되어 있어 접근 불가능

라. 요청사항: 유사시 소화전 사용이 가능하도록 공사현장 개방 요청

붙임  1. 소화전 이설 미비에 따른 조치요청(강남소방서) 1부.

2. 현장 사진 1부.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	안효민		배수과장	유양현		급수부장	전결 02/07
백광인
협조자
시행	배수과-1246	(	2024. 2. 7.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동) 서울특별시상수도사업본부 4층 급수부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1432	/전송	02-3146-1429	/	ahnhyomin@seoul.go.kr	/	대시민공개