문서번호	기전설비과-1207
결재일자	2024. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이정희		윤양호	02/07
			어용선
협 조
	시설관리과장			양해선
	주무관			양성구
	주무관			문강수
	주무관			임광수

『'24년 상수도 기전설비 유지보수(연간단가)』 설계기준 개정․보완 계획

『'24년 상수도 기전설비 유지보수(연간단가)』

설계기준 개정․보완 계획

2024. 2.

서울아리수본부

(생산부 기전설비과)

『'24년 상수도 기전설비 유지보수(연간단가)』

설계기준 개정․보완 계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호☎1330 담당 : 이정희☎1335

상수도 기전설비 유지보수(연간단가)에 필요한 일위대가 및 설계기준을 개정․보완하여 설계내역서 작성에 활용하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 『상수도 기전설비 유지보수 설계기준 개정․보완 계획』 수립·시행(매년)

- 근거 : 정수센터 기전설비 유지보수 단가계약 시행계획(기전설비과-797, 2013.2.20.)

기전설비 단가계약 발주방법 개선(기전설비과-3297, 2021.4.2.)

ㅇ 공사비 단가산출의 적정화로 예산 절감

ㅇ 통일된 원가계산 구성 요소 및 품의 적용 기준 마련

□ 추진경위

ㅇ ’13년(최초시행) : 기전분야 유지보수 연간단가계약 도입·시행

- 수도사업소 기계설비 연간단가계약 시행 계획('13.)

- 정수센터 기전설비 유지보수 연간단가계약 시행('13.)

ㅇ ’14 ~ ’16년 : 본격 추진 및 제도 정착

- 수도사업소, 정수센터 통합 방침 수립

- 단가계약 적용 범위 확대 : 조류차단막 등 적용가능 범위 지속 확대

ㅇ ’17년 : 장기계속계약 시행

- 연말 회계마감 및 연초 계약체결까지 연간단가계약 업무공백 최소화

- 계약기간 : (당초) 4. 1. ~ 12. 31. ⇒ (개선) 4. 1. ~ 익년 3. 31.

□ 1차: 당년 4. 1. ~ 12. 31,  2차 : 익년 1. 1. ~ 3. 31.

ㅇ ’24년 1월 : 기전설비 유지보수 계약단가 의견조회

- 사업소(8), 정수센터(6) 의견조회 실시('24. 1. 31. ~ 2. 5.) : 의견없음

□ 개정·보완 내용

ㅇ 총 품목 수 : ****

- 품목 변경 내용 : 배관보온 품셈 개정(국토교통부 공고 제2023-1639호)

구 분	품 목	내 용
기계내역	6. 배관재 제7호표 ‘배관보온’	[시공단위 변경] ‘m당’ → ‘일당’ 변경

ㅇ 주요 노임단가 변경내용(국토교통부 고시)

(단위 : 원/인)

구 분		2024.1.	2023.1.	증가율
공통	특별인부	214,222	197,450	8.5%
	보통인부	165,545	157,068	5.4%
기계	플랜트기계설치공	240,652	240,797	-0.1%
	기계설비공	233,722	213,337	9.6%
	배관공	229482	214,118	7.2%
전기	내선전공	270,251	265,406	1.8%
	저압케이블전공	295,784	288,442	2.5%

ㅇ 자재단가(일위대가) 변경내용

- 기계 품목별 단가*********************************

- 전기 품목별 단가***********************

□ 조달청 가격정보, 각종 물가정보 자료, 업체 견적가 반영

□ 원자재값 상승으로 재료비 상승

ㅇ 발주 기준금액 산정 ※ 기전설비 단가계약 발주방법 개선(기전설비과-3297, 2021.4.2.)

- 기준금액 : 최근 3개년 준공금액 평균의 약 1.2배로 산정

□ 3개년 평균 약 1.2배는 낙찰율․미정산보험료 등을 기준금액에 반영 위함

□ 단가계약 종료 후 시행한 유지보수(단가계약) 속성의 금액 포함

□ 연초 방침으로 증감한 금액은 다음해 기준금액 산정 시 제외

- 기준금액에서 변경 필요한 경우 연초 사업소 방침에 변경사유 명기

□ 사업추진 시 고려사항

ㅇ 유지보수 대상 분야와 설비특성 및 보수내용에 따라 발주방법 결정

ㅇ 기타 세부사항은 설계지침 및 과업지침에 의거 추진

ㅇ 계약심사 등 사전절차 철저

- 공통 적용대가에 의해 설계서 작성하여 계약심사 대상인 경우 심사 후 발주

□ 기전분야 심사대상(추정금액 기준 : 추정가격+관급비+부가가치세)

심사구분	물 품	용역	공 사
본청(계약심사과)	2천만원 이상	2억원 이상	3억원 이상
본부(안전조사과)	-	2억원 미만 1억원 이상	3억원 미만 1억원 이상

□ 향후일정

ㅇ ’24. 2.  7.    : 기술검토(안전조사과)

ㅇ ’24. 2. 14.    : 사업소 배부

ㅇ ’24. 2. ~ 12.  : 사업소별 계약 및 집행

붙임 : 1. 설계지침서, 도장색상기준 각 1부.

2. 기계 및 전기 단가계약 각 1부.

3. 유지보수 지침서 1부.  끝.