문서번호	시설개선과-1380
결재일자	2024. 2. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		박공성	02/07
			이균형
협조

제1수영장 냉난방기 고장 보고

제1수영장 냉난방기 고장 보고

2024.  2.  7. (수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 냉난방기 고장 보고

잠실주경기장 리모델링 사업 추진에 따른 방재실 · 공공안전관본부

이전 예정인 사무실 냉난방기를 사전점검하여 정비하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 1. 31.

□ 점 검 자 : **********, 이재상, 김동연

□ 점검결과 : 냉난방기 장기 사용 및 노후화로 인한 고장

점검사진

Ⅱ		조치계획

□ 수리방법 : **********에 의뢰하여 수리 후 비용지급

□ 수리내용 : PCB기판 교체 9개 교체, 실내기 팬모터 교체 등

□ 소요예산 : *************************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금.  끝.