문서번호	행정지원과-2149
결재일자	2024. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
강혜성	손용문	최광운		02/07
				代최광운
협 조

수질자동측정기 소모품 구매 계획

수질자동측정기 소모품 구매 계획

2024. 2

강동수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

수질자동측정기 소모품 구매 계획

행정지원과장/최광운 :☎3146-5010 수질팀장 :손용문☎5046 담당 :강혜성☎5047

배 ･ 급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하는 수질자동측정기 운영에 필요한 연간 소모품을 구매하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 수질자동측정기 설치현황 : 48개소 50대

계		배수지	올림터	수도꼭지
48개소 50대		3개소 5대	1개소 1대	44개소 44대
항목	5항목(49대)	4대	1대	44대
	1항목 (1대)	1대	-	-

ㅇ 제조회사별 측정기 현황

- DKK-TOA : 5항목(MWB4-70s) 45대

- 블루센 : 5항목(Aqua2000-5n) 4대, 1항목(Aqua2000-LT) 1대

□ 소모품 산출 근거

ㅇ 수질자동측정기 관리카드 및 소모품 관리대장(행정지원과-20789,2023.12.22.)에 의거, 년간 소요 소모품 구매량 산출

- DKK-TOA社 필요량 : 제로필터 외 4종 133개

구분			탁도		잔류염소		pH
모델별	대수	수량	제로 필터	반사경	모터	측정 셀부	pH전극
MWB4-70s	45	재고	16	9	14	2	5
		필요량	30	2	31	-	70
		교체 주기	1년	2년	1년	4~5년	6개월

- 블루센社 필요량 : 탁도램프 외 2종 4개

구분			탁도	잔류염소		pH
모델별	대수	수량	램프	멤브레인캡	센서	pH전극
Aqua2000-5n/ Aqua2000-LT	4/ 1	재고	0	0	0	0
		필요량	1	2	-	1
		교체 주기	2년	6개월	3년	1년

※ 블루센(Aqua2000-5n) 4대중 3대는 2022년 노후장비교체로 소모품 구매 불필요

Ⅱ		구매개요

□ 건    명 : 수질자동측정기 소모품 구매

□ 대    상 : MWB4-70s, Aqua2000-5n 외 1종

□ 구매수량 : 제로필터 외 6종 137개

□ 계약방법 : 1인견적 수의계약 및 조달구매

1인견적 수의계약

ㅇ 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및 같은법 시행령 제25조제1항제4호타목

ㅇ 계약대상 : ********************

ㅇ 수의계약 사유

*****************************************************************************************************************************

********************************************************************************

조달구매

ㅇ 관련법규 : 조달사업에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

※(의무조달) 나라장터 종합쇼핑몰에 해당 물품이 등록되어 있으면 조달계약으로 진행해야 함

ㅇ 계약대상 : *********************

□ 계약금액 : *****************************

******************************************************

******************************

- 조달수수료 : 6,980원(1,759,000×0.0054×0.85)

□ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 스마트 물관리체계 구축, 수질자동감시시스템 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

Ⅲ		행정사항

□ 물품구매 추정금액 2,000만원 이상으로 계약심사의뢰

□ 1인견적 수의계약 2,000만원 초과로 일상감사의뢰.  끝.