주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-2143			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						김윤심	박행종	02/07
결재일자		2024. 2. 7.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********5*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 2월 5일(월요일)

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	*************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다세대주택(35.61㎡)

□ 보고내용

○ 현장조사 결과 위 민원인 거주 다세대주택은 1987년 8월 4일 사용승인된 다세대주택으로, 부식이 진행중인 비내식성관(아연도강관)을 급수관으로 사용하던 중 2024년 2월 2일 옥내배관 돌발 누수로 인하여 2024년 2월 4일 내식성관으로 긴급 교체 선시공 후 옥내급수관 교체 공사비을 지원 받고자 컨설팅 민원을 신청

- 현장사진

촬영 위치 : 화장실

※ 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침

제2장 공사비 지원업무 시행절차

(8. 공사의 시행)

가. 신청자는 공사비 지원금액에 대한 승인을 받은 후 공사를 시행하여야 한다.

단, 누수발생으로 불가피하게 선 시공한 경우(신청일 기준 30일 이내)에 한하여 담당자는

시공 적정 여부를 확인하고 보고서를 작성하여 결재를 득한 후 지원할 수 있다.

□ 조치의견

○ 옥내급수관 교체 선시공 건에 대하여 위 내용과 같이 '94. 4. 1 이전 준공되고, 기존 급수관이 비내식관(아연도강관)으로 확인되어 급수관 교체 공사비 지원 조건에 부합하는 바, 추후 민원인으로 부터 옥내급수관 교체공사비 지원 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨.  끝.