아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐사(적출)누수복구 의뢰

우리사업소 관내(강북구,노원구,도봉구) 지하 누수탐사를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지원 : 탐지팀

나. 탐지일 : 2024. 2. 7(수)

다. 확인일 : 2024. 2. 7(수)

라. 누수탐사 적출 누수복구 의뢰내역

연번	구 별	위 치	도종	탐 지 구 분	소블록명	비고
1	노원구	공릉동 233-1호	아스팔트	다 점	공릉02-66	9

붙임  1. 탐사적출확인보고서(공릉동233-1) 1부. 끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	이상진		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	02/07
이태형
협조자
시행	급수운영과-1995	(	2024. 2. 7.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3379	/전송	02-3146-3389	/	sjl1234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)