문서번호	토지관리과-2567
결재일자	2024. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공간측량팀장	토지관리과장
주경곤	유병민	02/08
		이계문

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK시스템 유지관리 정기점검 결과보고(1월)

2024.  2.

도시공간본부

(토지관리과)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(1월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인 운영을 위하여 추진 중인 유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: 가치공간정보(주)

○ 유지보수 기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구 분	내 용	수 량
H/W	GPS 수신기(Trimble Alloy)	5
	GPS 안테나(Ti-ChokeRing)	5
	VPN 장비(Weguard XTM365)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	네트워크 RTK 홈페이지(gnss.eseoul.go.kr)	1
	VRS3NET	1
	GNSS 변위모니터링 시스템	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2024. 1. 1. ~ 1. 31.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 전 관측소(5EA) UPS 장비 교체 요망

· 고도화 서버 데이터 전송여부 확인(수신기)

· 안테나 (보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부) 확인

· KT모뎀 및 서울시 보안장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전 상태 확인

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상운영중

· 디스크용량, 수신기 접속상태, 실시간 데이터 전송 확인

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터) : 정상운영중

· 후처리데이터(RINEX) 백업 확인

- 서버 로그 기록 삭제 등 확인 이상무

- 용산 위성기준점 기상데이터 전송프로그램(FTP Push) 상태 이상무

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC) 이상무

- RTK Engine Module, RTX Engine Module(변위모니터링) 작동 상태 이상무

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내용 및 조치사항
2024.01.15.	홈페이지	RINEX 데이터가 홈페이지 에서 정상 제공되지 않음. 시간 단위(Hourly) 데이터의 검색 기능의 문제로 인한 다운로드 장애 발생. RINEX 데이터 기간 검색 기능 소스 코드 수정하여 복구 완료.
2024.01.25.	전원공급장치(UPS)	기준국의 전원공급장치(UPS) 기능 문제 발생 강서, 송파 : 배터리 기능 장애 교체 예정 용산, 도봉, 금천 : UPS의 부화 기능 장애 교체 예정

□ 홈페이지 방문자 통계

○ 전  체

(단위:명)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
방문자수	901,589	424,925	40,505	46,176	49,226	33,144	43,710	53,582	203,962	6,359

○ 2024년 월별 실적

(단위:명)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6,539	6,539

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

○ 전  체

(단위:건수)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
제공건수	1,029,237	39,515	32,948	26,237	6,279	19,905	119,091	121,638	646,238	17,386

○ 2024년 월별 실적

- RINEX 파일 제공실적 + 실시간 데이터(네트워크+기준국) 제공실적

(단위:건수)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
17,386	17,386

붙  임  2024년 1월 정기점검 보고서 1부.  끝.