문서번호	급수운영과-2432
결재일자	2024. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		代김기문	02/08
			채재일
협 조
	시설관리팀장			김용섭
	시설운영팀장			代이연한
	급수관리팀장			신정우

「2024. 1. 28.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2024. 2.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('24. 1. 28.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(1/27)	일일공급량(1/28)	증감(㎥)	비 고
합 계	322,333	315,147	-7,186
서대문구	81,191	62,590	-18,601
마 포 구	134,147	135,367	1,220
은 평 구	106,995	117,190	10,195

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 1. 15.~ 1. 21.)	금 주 (’24. 1. 22. ~ 1. 28.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,190,614	2,218,477	27,863	1.2
서 대 문구	소 계	537,840	525,578	-12,262	-2.2
	증산03	77,000	77,000	0	0
	백련01	66,967	66,690	-277	-0.4
	백련02	89,508	92,544	3,036	3.3
	백련03	34,394	34,555	161	0.4
	홍은01	127,163	112,424	-14,739	-11.5
	남산04	142,808	142,365	-443	-0.3
마포구	소 계	927,918	945,486	17,568	1.8
	증산04	162,850	165,600	2,750	1.6
	증산05	309,632	307,712	-1,920	-0.6
	와우산01	142,212	148,813	6,601	4.6
	와우산02	279,368	287,389	8,021	2.8
	만리03	33,856	35,972	2,116	6.2
은평구	소 계	724,856	747,413	22,557	3.1
	불광터널01	405,935	415,668	9,733	2.3
	증산01	99,896	108,533	8,637	8.6
	증산02	79,560	81,632	2,072	2.6
	진관01	139,465	141,580	2,115	1.5

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(1월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 1. 1.~ 1. 28.	’24. 1. 1.~ 1. 28.	증·감	증감률(%)
합 계		324,630	315,548	-9,082	-2.7
서 대 문구	소 계	80,856	77,000	-3,856	-4.7
	증산03	10,255	11,000	745	7.2
	백련01	10,004	10,333	329	3.2
	백련02	12,363	12,953	590	4.7
	백련03	5,169	4,935	-234	-4.5
	홍은01	20,312	17,386	-2,926	-14.4
	남산04	22,753	20,393	-2,360	-10.3
마포구	소 계	143,990	133,253	-10,737	-7.4
	증산04	32,213	23,260	-8,953	-27.7
	증산05	44,081	44,066	-15	0
	와우산01	18,634	20,607	1,973	10.5
	와우산02	42,644	40,295	-2,349	-5.5
	만리03	6,418	5,025	-1,393	-21.7
은평구	소 계	99,784	105,295	5,511	5.5
	불광터널01	60,263	58,607	-1,656	-2.7
	증산01	6,761	14,964	8,203	121.3
	증산02	11,557	11,515	-42	-0.3
	진관01	21,203	20,209	-994	-4.6

ㅇ 전년 동기(1월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 1. 1.~ 1. 28.	’24. 1. 1.~ 1. 28.	증·감	증감률(%)
합 계		9,083,830	8,835,528	-248,302	-2.7
서 대 문구	소 계	2,264,055	2,156,060	-107,995	-4.7
	증산03	287,140	308,000	20,860	7.2
	백련01	280,138	289,341	9,203	3.2
	백련02	346,172	362,690	16,518	4.7
	백련03	144,743	138,195	-6,548	-4.5
	홍은01	568,755	486,813	-81,942	-14.4
	남산04	637,107	571,021	-66,086	-10.3
마포구	소 계	4,025,771	3,731,152	-294,619	-7.3
	증산04	901,976	651,302	-250,674	-27.7
	증산05	1,234,268	1,233,872	-396	0
	와우산01	521,770	577,005	55,235	10.5
	와우산02	1,194,036	1,128,263	-65,773	-5.5
	만리03	173,721	140,710	-33,011	-19
은평구	소 계	2,794,004	2,948,316	154,312	5.5
	불광터널01	1,687,373	1,641,012	-46,361	-2.7
	증산01	189,312	419,012	229,700	121.3
	증산02	323,608	322,432	-1,176	-0.3
	진관01	593,711	565,860	-27,851	-4.6

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.