문서번호	급수운영과-2388
결재일자	2024. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김동하		박상열	02/08
			채재일
협 조

「홍은8-1지역 주택조합 정비사업」

상수도관 철거·폐쇄에 따른 검토보고

2024. 2.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 철거·폐쇄에 따른 검토보고

『홍은8-1지역 주택조합 정비사업』 관련, 상수도관 철거·폐쇄에 따른 검토 보고임.

□ 현    황

ㅇ 공 사 명: 홍은8-1지역 주택조합 정비사업 구역 내 상수도관 철거·폐쇄 공사

ㅇ 위    치: *******************

ㅇ 원 인 자: 홍은8-1지역 주택조합 정비사업

ㅇ 시 공 자: ****************

ㅇ 관련근거: 홍은8-1지역조합 제 24-01-04호

「홍은8-1지역 주택조합 정비사업 구역 내 상수도관 철거·폐쇄 공사 관련하여 협의요청」

ㅇ 위 치 도

******

□ 검토내용

ㅇ 사업구역 내 상수도 시설물 정비(철거·폐쇄)대상

구경(㎜)	길이(m)	밸브(개소)	철개(개소)
*******	*****	*	*

ㅇ 사업구역 내 가정인입관로 철거·폐쇄 정비

- ***********************

ㅇ 사업구역 내 철거·폐쇄 예정도

*

□ 행정사항

ㅇ 상기 이설공사는 붙임과 같이 이설 승인조건 이행조건을 부여하여 원인자 부담으로 시행토록 회신코자함.

- 상수도관 이설 승인 이행 조건

1) 공사 시행 전 착공계(배관상세도, 공정표, 자재사용계획서 등) 및 세부 공사계획서를 우리 사업소에 제출하고 검토를 받은 후 시공

2) 원인자 부담금 및 폐지되는 정비기반시설(상수도)의 감정평가서 제출

3) 상수도 공사 시 건설사업관리 기술자들 의무 배치

4) 공사완료 후 준공계 제출(시설물 속성자료 등 첨부)

붙임  1. 홍은8-1지역 주택조합 정비사업 상수도관 철거·폐쇄 공사 관련 공문 1부.

2. 홍은8-1지역 주택조합 내 철거·폐쇄 대장 1부.

3. 상수도관 원인자 철거 및 폐쇄 승인조건 1부.

4. 원인자부담금 산출내역서 및 산출근거 1부.

5. 위치도 1부.  끝.