아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	송파구청장(여성보육과장)
(경유)
제목	어린이집 방염물품 사용 여부 확인 결과 회신(새한~)

1. 여성보육과-3786(2024.2.6.)호「어린이집 방염물품 사용 여부 확인요청(새한)」과 관련입니다.

2. 소방시설 안전점검 결과를 다음과 같이 회신 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상: *************************

나. 신 청 인: ***

다. 점검결과: 적합〔관련법규-소방시설법(약칭) 및 국가화재안전기준〕

라. 지도사항

1) 천장, 벽면에 설치된 방염대상물품 관리 철저.

2) 피난통로 상 장애물 등 적치행위 엄금 등.  끝.

	송 파 소 방 서 장
조사관	박종욱		검사지도팀장	김영규		예방과장	02/08
박태호
협조자
시행	예방과-1853	(	2024. 2. 8.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5287	/전송	02-3402-1190	/	pju1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)