아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	시공실적 및 하자발생 사실여부 조회

1. 우리 센터소에서 시행 예정인 『정수지 3호지 내부방식 공사』의 공법 선정을 위한 평가자료로 활용하기 위하여

2. 귀 사업소에서 시행한 공사에 대하여 시공실적 및 하자발생 사실여부를 조회하오니 적극 협조하여 주시기 바라며, 2024. 2. 19.(월)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 시공실적 및 하자발생 조회대상

공 사 명	공 법 명	시공업체	준공일	시공면적 (㎡)	하자면적 및보수일	계열
신림6배수지 내부방식공사 중 널식(캠코타일) 방수방식 공사	타일의 접착제와 줄눈재로 동시에 이용 가능한 조성물을 적용하여 상하수도용 콘크리트 구조물의 표면을 처리하는 방법 특허 제10********호	*****	**** *****	*****		**
노량진배수지(1지) 내부방수방식 공사 고분자수지계 방수방식패널	고분자수지계 패널을 이용한 물탱크 및 그 시공방법과 보수방법 특허 10********호	*******	***** ****	*****		**
노량진배수지(2지) 내부방수방식 공사 고분자수지계 방수방식패널	고분자수지계 패널을 이용한 물탱크 및 그 시공방법과 보수방법 특허 10********호	*******	***** ****	*****		**
노량진배수지(2지) 내부방수방식 공사	콘크리트 구조물의 피복재 및 이를 이용한 시공방법 특허 10********호	*****	***** ****	*****		**

끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장), 남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	정준석		정수시설과장	02/13
최병희
협조자
시행	정수시설과-441	(	2024. 2. 13.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171, (삼패동 598)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5885	/전송	02-3146-5807	/	aimthou@seoul.go.kr	/	부분공개(7)