문서번호	시설관리과-2343
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
조익승		차승환	02/13
			조임남
협조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2024. 2.

남부수도사업소

(시설관리과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 계약업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청서가 접수되어 적정성 여부를 검토하고 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요: 제수변정비 86개소 / 변실정비 111개소

○ 공사기간: 2023.11.20. ~ 2024. 6.30.

○ 계약금액: **************

****************

□ 검토내용

○ 사급자재 공급원 승인 검토: 감리확인((주)대한콘설탄트 代 최철수)

○ 대상: 닥타일 주철 이형관 등 16개사 32건

○ 인증 확인방법

- KS인증 확인방법: KS인증 지원시스템 검색

- KC인증 확인방법: KC위생 안전기준인증등록정보망 검색

○ 사급자재 공급원 적합성 검토결과: 적정

□ 조치계획

○ 상기 사급자재 공급원 승인 요청건에 대하여 적합한 자재에 한하여 사용토록 승인코자 하며,

○ 2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 계약업체인 (주)세정건영 및 건설사업관리용역사인 (주)대한콘설탄트에 적합한 자재의 현장 반입 및 자재관리감독을 철저히 하도록 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 사급자재 승인원 1부. 끝.