문서번호	예방과-1609
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장
이지형		진구룡	02/13
			신상돈
협 조

자동차정비소 소방검사 결과보고

(동서울모터스, 북부운수, 대원자동차공업사)

	예방과-1129(2024.01.29.)호「2024년 자동차정비소 위험물 소방검사 계획보고」와 관련하여 현장 확인 후 그 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 2. 13.
보 고 자 : ****************

보 고 내 용
일 시	2024. 2. 13.(화) 09:30 ~ 13:30
건 명	자동차정비소 소방검사 결과보고 ************************
내 용	○ 대 상 1.******* 2.***** 3. **********
비 고

검사의 개요			검사의 구분		자동차정비소 출입검사(******)
			검 사 일 자		2024년 2월 13일
			검 사 자		소 속	계 급		성 명			연락처
					예방과	***		***			*********
					예방과	***		***			*********
			검사 입회자		성명(관계)	***		전화번호			**** *********
제조소등	대 상		******
	장 소			*****************					전화번호	**** *********
검사내용및검사결과	검 사 내 용				검 사 결 과		불 량 내 용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	소화기구 적재적소 분산 배치				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수 여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	저장·운반용기 적합여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	교육내용	- 지정수량 이상의 위험물 저장· 취급시 임시저장소로 신고 유도 - 사고발생 시 초동대처 요령 등			교육인원 3명
조치계획	- 특이사항없음
비고	- 위험물 저장·취급에 관한 교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 2월 13일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 *****

검사의 개요			검사의 구분		자동차정비소 출입검사(****)
			검 사 일 자		2024년 2월 13일
			검 사 자		소 속	계 급		성 명			연락처
					예방과	소방경		***			*********
					예방과	소방위		***			*********
			검사 입회자		성명(관계)	***		전화번호			**** *********
제조소등	대 상		****
	장 소			서**************					전화번호	**** *********
검사내용및검사결과	검 사 내 용				검 사 결 과		불 량 내 용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	소화기구 적재적소 분산 배치				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수 여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	저장·운반용기 적합여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	교육내용	- 지정수량 이상의 위험물 저장· 취급시 임시저장소로 신고 유도 - 사고발생 시 초동대처 요령 등			교육인원 2명
조치계획	- 특이사항없음
비고	- 위험물 저장·취급에 관한 교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 2월 13일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 *****

검사의 개요			검사의 구분		자동차정비소 출입검사(********)
			검 사 일 자		2024년 2월 13일
			검 사 자		소 속	계 급		성 명			연락처
					예방과	소방경		***			*********
					예방과	소방위		***			*********
			검사 입회자		성명(관계)	***		전화번호			**** *********
제조소등	대 상		********
	장 소			**************					전화번호	**** *********
검사내용및검사결과	검 사 내 용				검 사 결 과		불 량 내 용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	소화기구 적재적소 분산 배치				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수 여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	저장·운반용기 적합여부				■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	교육내용	- 지정수량 이상의 위험물 저장· 취급시 임시저장소로 신고 유도 - 사고발생 시 초동대처 요령 등			교육인원 2명
조치계획	- 특이사항없음
비고	- 위험물 저장·취급에 관한 교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 2월 13일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 이 지 형