문서번호	시설보수과-635
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	장태옥	02/13
		이문주
협 조

2024년 시설물 안전 및 유지관리 계획

2024.2

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 시설물 안전 및 유지관리 계획

우리센터 재난예방을 위한 안전교육과 대응체계 확립으로 원활한 하수처리 운영을 도모하고, 시설물 안전점검과 사전조치를  강화하여 최상의 하수처리 시설로 유지관리코자 함.

	1		관련근거

□ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립·시행

□ 같은법 시행령 제3조

- 안전 및 유지관리계획의 수립·시행

	2		시설물 현황

□ 일반현황

시설물명	위 치	준공년도	관리주체 (전화번호)	시설규모	종 별
난지물재생센터 (1처리장)	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426번지 (현천동 673-2)	1987	난지물재생센터 소장 (300-8500)	39.1만톤/일	2종시설물
난지물재생센터 (2처리장)		1997		46.9만톤/일

□ 관리대상 분류

구 분	수처리시설	오니처리시설	비고
시특법상	침사지(2),유입펌프장(2),급수동,송풍기동(2),최초침전지(2),포기조(2),최종침전지(2),방류펌프장,탈취휀동(2)지하관랑(2),유출수로 및 방류관거,상암오수펌프장	농축조(2),소화조(2),탈수기동(2) 가스홀다(2),보일러동,가스발전기동 투입동, 분뇨1·2농축조, 수전동, 소화조기계동(2), 소각장	23종 36개시설

※ ( )의 숫자는 동수의 표시이며, 관리대상 분류는 자체적으로 판단

	3		안전관리 추진계획

□ 추진방향 및 추진전략안

❍ 추진방향

∙ 재난예방을 위한 지속적인 교육·훈련

∙ 재난발생시 신속한 초기대응으로 피해 최소화

∙ 최적의 시설물 상태를 유지하기 위한 내실있는 안전점검 추진

❍ 추진전략

∙ 안전대책본부 편성 및 운영

- 난지물재생센터소장을 본부장으로 한 안전대책본부 편성 및 실무별 담당업무 수립

∙ 상황파악 및 통합지원 체계 구축

- 물재생센터 및 유관기관 간 협조체계를 구축하여 신속한 동향파악과 정보공유 대처

- 소방방재본부, 한국전력 등 재난상황 발생시 긴밀한 협조요청

∙ 시설물에 대한 최상의 기능유지를 위해 각종 안전점검 실시 강화

- 정기점검 실시 ➡ 상반기(5월), 하반기(10월) 자체 점검실시

- 기타 자체 시설물 점검 실시

	4		안전관리 세부계획

□ 재난안전대책본부 편성 및 운영

❍ 재난안전대책본부 편성

- 본 부 장: 난지물재생센터 소장

- 통제 및 보좌관: 통제관(시설보수과장), 보좌관(관리과장, 운영과장)

- 7개반 편성: 상황반, 행정지원반, 복구반, 구호반, 경계및순찰반, 유입시설반, 배수시설반

(※ 재난안전대책본부 편성표 --- 별첨2 참조)

❍ 재난안전대책본부 운영

- 평   상  시 : 재난안전대책 상황실(물재생시설과) 설치 운영

- 재난발생시 : 난지물재생센터장을 본부장으로 한 재난안전대책본부 운영가동

총7개반 28명으로 편성·운영하며, 반별 임무 지정.

- 반별 임무내용

반 별	임 무
상 황 반	ㅇ재해발생시 재난대책본부 운영관리총괄 및 평시 상황유지 ㅇ재해예방 및 수습대책계획수립 ․ 운영 ․ 종합조정 ㅇ종합상황 파악 기록유지 및 상황판 정비 ㅇ보고 ․ 연락체계 유지(상급 및 유관기관) 등
행정지원반	ㅇ피해통계 작성 및 소요예산 종합 분석 ㅇ기능별 재해예방 수습 세부계획 수립 시행 지원 ㅇ재해발생 원인규명 및 대책강구(합동조사반 편성) ㅇ관계기관 자료․정보 수집 및 지원 등
복 구 반	ㅇ복구대책 총괄 및 복구 ㅇ복구용 중기 및 장비동원 ㅇ분야별 복구계획서 및 소요예산 편성자료 작성 ㅇ복구용 자재 수급 및 배정 등
구 호 반	ㅇ인명구조, 사상자 처리 및 병원후송 ㅇ구호품 수집, 집행 및 방역, 예방접종 요청 등
경계 및 순찰반	ㅇ재해현장의 경비 및 질서유지 ㅇ화재예방 및 진압
유입시설반	ㅇ유입펌프장 및 유입시설관리 ㅇ유입수문 및 긴급차단 수문통제
배수시설반	ㅇ유입(3), 방류수문(6), 제외지수문(3), 바이패스(1) 관리 및 방류펌프동 통제

- 피해조사 및 복구시행 절차

주요상황 FAX 보고

(센터 → 시청 → 중앙재난안전대책본부)

현장조사(조사반장)피해액 산정 및 확정

피 해 발 생
피해발생보고(센터)
피해조사(시 청)
복 구 계 획 수 립
서울시재난안전대책본부회의
복구계획수립 확정

- 복구장비 확보 현황 : 별첨3

- 유관기관 및 복구업체 현황 : 별첨3

□ 사업장 안전보건 관련 인재개발원 교육(이러닝) 실시

❍ 관련근거 : 산업안전법 제9조

❍ 안전보건 교육 계획

- 기     관 : 인재개발원

- 일     정 : 년4회 실시(분기별 1회)

- 교육시간 : 6시간/1회

- 교육장소 : 이러닝으로 대체실시(코로나19에 따른 사이버 교육)

❍ 안전교육 내용

- 기계, 전기, 화공, 산업안전 전분야에 대해서 실제 피부에 와 닿을수 있는

재해 사례 및 재해 예방교육

❍ 소요예산

- 비예산사업(인재개발원 이러닝으로 대체 실시)

□ 안전점검 실시계획

❍ 2024년 점검계획

∙ 일상점검 실시 : 각 사업장별 자체 시설물 육안점검 실시

∙ 정기점검 실시 : 2024년 5월, 10월 자체 점검실시

※ 시특법상 정기점검은 반기별 1회, 정밀점검은 2년/1회 예정, 긴급점검은 필요시 시행.

	5		추진일정

□ 2024년 시설물 안전 및 유지관리 계획수립: 2024. 2

□ 안전보건(인재개발원 이러닝) 교육실시

❍ 분기별 교육실시(4회/년, 6시간/1회)

□ 안전점검 실시(시설보수과)

❍ 상반기 정기점검:  5월

❍ 하반기 정기점검: 10월

	6		기타사항

□ 점검시 발견된 긴급사항은 우선 안전조치후 포괄예산을 활용하여 정비

□ 중대한 결함 발견시는 정밀안전진단을 실시하여 별도 계획수립후 조치

□ 시설교체 등 예산이 많이 소요되는 경우 년차별 개·보수계획 수립 조치

□ 안전점검결과 하자담보책임기간중인 시설의 지적사항은 하자보수 조치

붙임 : 1) 관리대상 시설현황 1부.

2) 재난안전대책본부 편성표 1부.

3) 복구장비와 유관기관 및 복구업체 현황 1부. 끝.