문서번호	정수시설과-1439
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
성민제	신왕근	02/14
		이재복

『2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기2차)』 작업지시(1회) 계획

2024.  2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기2차)』 작업지시(1회) 계획

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382 담당 : 성민제☎5383

광암아리수정수센터 시설물 정비 및 개선이 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 작업지시(1회) 하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물

유지보수 공사(장기2차)

□ 공사기간 : 2023. 04. 11. ~ 2024. 5. 31.

□ 계약금액 : *************

ㅇ****************************

******************************

□ 계약업체 : (주)모아씨앤에스 대표 이수근

Ⅱ		작 업 개 요

□ 작업지시

위치	사진	문제점	작업지시 내용
활성탄지 옆 순찰로입구 주변		파라곤 노후화로 무너짐 위험	관내 파라곤 철거
여과지동 1층 전기실		전기실내 이물질 유입으로 인한 위험 요소 제거 필요	전기실 출입문 교체
관내		안내판 노후화로 인한 실용성 상실로 제거 필요	노후 안내판 철거

Ⅲ		행 정 사 항

□ 소요예산 : *************

□ 작업기간 :*******************************

□ 작업사항에 대하여 '2023~2024년 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)' 업체에게 작업지시하여 정비 시행

□ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 1. 작업지시서(16회) 1부.

2. 하남시 개발제한구역 관리계획)변경 관련 보완 알림 1부.

3. 경기도 개발제한구역 관리계획)변경 관련 보완 알림 1부. 끝.