문서번호	행정지원과-2990
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
김완기	최성호	홍기관	02/14
			김정선
협 조

2024년도 수질자동측정기 정도검사 실시계획

2024. 2. 13.(화)

남부수도사업소

행 정 지 원 과

2024년도 수질자동측정기 정도검사 실시 계획

공급계통인 배수지 및 수도꼭지 수질을 실시간 감시하는 Seoul Water-Now 수질자동측정기에 대한 정확도, 정밀도 검증 및 수질 측정자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 법정 정도검사를 실시하고자 함.

□  개   요

ㅇ 추진근거

- 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 및 동법 시행규칙 제7조 2항

* 외부공개용 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한          목적으로 사용하는 측정기기

- 서울워터나우 대시민 공개 (본부장 방침, 2008.03.22)

- 수질자동감시시스템 운영지침 (본부장 방침, 2011.03.07)

ㅇ 기    간: 2024. 2. 26.~3. 22.

ㅇ 대    상: *********************

<대상 선정기준>

- 대시민 공개지점에 설치된 수질자동측정기기

- 2022년 정도검사 완료 후 2년경과 기기

ㅇ 검사기관: *****************************

ㅇ 검사절차

- 정도검사 신청: 정도검사 신청서와 정도검사 기록부를 첨부하여 검사기관에 신청

- 정도검사 실시: 각 측정기기에 대한 설치 규격, 구조, 성능검사

- 성적서 발부

□  세부 추진계획

ㅇ 정도검사 신청서 제출: 2024. 2. 13.

ㅇ 자체정비: 2024. 2. 15.~2. 23.

- 유지보수업체와 합동점검(2월 정기점검 시 시행)

- 주요정비 내용: 측정기 내부 산세정 및 센서, 카트리지 등 소모품 교체

ㅇ 정도검사 진행: 2024. 2. 26.~3. 22.

- 검사 대수: *********************

ㅇ 정도검사 성적서 확인 및 수수료 지출: 2024. 4. 22.

□  소요예산

ㅇ 정도검사 수수료: ***********

ㅇ 수수료 산출내역(근거: 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률 시행규칙 30조 1항)

구 분	합 계	탁 도 계	잔류염소계
*****	***	***	***
*****	***********	********** ************	********** ************

※ 정도검사 불합격 측정기는 재검사 (추가비용 지출)

※ 부가가치세(10%) 포함, 출장여비 없음

ㅇ 예산과목: 안전하고 안정적인 아리수 공급, 스마트 물관리체계 구축,

수질자동감시시스템 유지관리, 일반관리비, 일반운영비, 지급수수료

붙임 1. 2024년도 정도검사 대상 1부.

2. 수질자동측정기 정도검사 수수료 1부.  끝.