문서번호	시설개선과-1518
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	02/14
			이균형
협조

실내체육관 냉난방기 세척 계획 보고

2024. 2. 14.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 냉난방기 세척 계획 보고

실내체육관 시설개선과, 운영기획과, 스포츠마케팅과 등 사무실 및 휴게실 냉난방기를 세척하여 공기질 향상 및 쾌적한 사무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 잠실실내체육관 냉난방기 청소 요청[운영기획과-1188호. 2024.1.30.]

❍ 잠실실내체육관 사무실 및 휴게실 냉난방기 세척 요청

Ⅱ		점검내용 및 문제점

□ 점검내용 : 청소요청 냉난방기 32대 성능 및 청결상태 등

□ 문 제 점(실내체육관 냉난방기 세척 필요)

❍ 실내기 내 먼지 및 결로에 따른 오염 등으로 인한 냉난방 효율 저하

❍ 실내공기 오염에 따른 호흡기 질환 등 발생 가능

❍ 공기 순환 환기구 부식 등으로 인한 환기 효율저하 및 오염 발생

Ⅲ		조치계획

□ 세척방법 : 냉난방기 세척 전문업체에 의뢰하여 세척 후 비용 지급

□ 세척내용

❍ 실내기[4way 32대, 1way 2대, 스탠드형 3대, 벽걸이형 4대] 세척

❍ 공기순환기 디퓨저 32개 교체

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

□ 세부일정

❍ '24. 02. 17. : 시설개선과, 운영기획과, 스포츠마케팅과, 관리사무실, 공무직(남·여) 휴게실, 소장실

❍ '24. 02. 18. : 회의실, 노조사무실, 남·여 휴게실, 관리사무실, 구내식당

❍ '24. 02. 21. : 락커룸(1~6호)

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부

3. 냉난방기 세척 현황 1부  끝.