문서번호	정수과-427
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		代조성연	02/14
			윤준성
협 조
	주무관			김용식
	주무관			이기만

- 2024년 설 연휴 대비 -

화학사고 예방을 위한 자율점검 결과 보고

2024. 2.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

- 2024년 설 연휴 대비 -

화학사고 예방을 위한 자율점검 결과 보고

중부지방고용노동부 PSM대상 사업장 자율점검 실시 안내와 관련하여 우리센터 정수장 공정안전관리(PSM) 대상 시설을 자율점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검 근거

❍ '24년 설 연휴 대비 PSM 사업장 자율점검 실시 안내

(중부지방고용노동부 산재예방지도과-1270, ’24.1.30.)

□ 점검 개요

❍ 일시 : 연휴 前(2024. 2. 6.(화)), 연휴 後(2. 13.(화))

❍ 대상 : 정수장 PSM 대상 시설(염소투입설비 등)

(비상연락체제 정비, 화학설비 이상 유무, 위험물 보관상태 등)

❍ 점검인원 : *********************

❍ 점검방법 : 중부지방고용노동청 점검표에 의한 점검

□ 주요 점검내용 및 결과

❍ 공통사항(양호)

- 비상연락체제 정비 등 비상계획 수립 여부

- 연휴기간 대비 화재예방 계획 수립 및 방화설비 유지상태

- 연휴기간 대비 기계·설비의 가동중지, 정비, 보수 등 안전작업계획 수립

❍ 화학물질 다량 취급 사업장 점검사항(양호)

- 소화설비, 방송설비, 비상발전기 등의 작동 및 관리상태 확인

- 운전 정지된 기계·설비의 이상 유무 확인

- 위험물 보관상태(격리, 장소 등) 점검

- 고온·고압 반응기 등 화학설비 이상 유무 확인

- 기계·설비·공정 등에 대한 화재·폭발·누출 등 예방조치 여부

- 인화성 가스·액체 등 취급에 따른 위험장소의 환기 실시 및 방폭설비의 작동확인

□ 행정사항

❍ ’24.2.19.(월)한 중부지방고용노동청 담당자 이메일 결과 제출

붙임 : 2024년 설 연휴대비 PSM 사업장 자율안전점검 결과 각 1부. 끝.