아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도 이설요청에 대한 협의결과 알림

1. 영등포구 치수과-635(2024. 1. 11.)호와 관련된 내용입니다.

2. 상기 대호와 관련, 상수도 이설 협조요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치:*************************************** 앞

나. 이설개요: 상수도관 D=200㎜, L=12m

다. 사업소 회신내용

1) 하수도 공사로 인한 상수도관 저촉은「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 원인자 이설공사가 가능함

2) 상수도 원인자 이설공사를 시행할 경우 상·하수도 전문 건설사업관리기술자 책임 감리 하에 시행하고 단수구역이 넓어 시민들의 불편이 수반되기때문에 부단수 차단공법 후 이설해야하며 붙임 상수도관 이설 승인조건에 따라 시공 요망

붙임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김태형		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	전결 02/14
조임남
협조자
시행	시설관리과-2375	(	2024. 2. 14.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4597	/전송	02-3146-4639	/	kth54@seoul.go.kr	/	부분공개(6)