문서번호	급수운영과-2327
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
박기련	양재덕	02/15
		이규희
협 조
	시설운영팀장		양봉우

「2023년 4분기」

공공용수 사용량 분석 보고

2024. 2. 15. (목)

강동수도사업소

(급수운영과)

「2023년 4분기」

공공용수 사용량 분석 보고

급수운영과장 : 이규희☎3146-5140 급수운영팀장 : 양재덕☎5141 담당 : 박기련☎5150

2023년 우리 사업소 상수도 공공용수 관리계획에 따라 공공용수의 체계적 관리를 위해 4분기 공공용수 사용량 분석결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

ㅇ 2023년 유수율 향상 추진사업 평가 계획【누수대응과-57135호(2023.6.13.)】

ㅇ 2023년 상수도 공공용수 관리계획【급수운영과-7812호(2023.5.11.)】

※ 사업소 공공용수 자체분석(분기별) 실시 : 분기별 1회당 0.1점 가점사항

Ⅱ		공공용수 현황

□ 공공용수 사용량: 공공용수 + 기타용수

구분	합계	연간단가				취약관로			단위사업	배수지 청소용수	물세척수	기타 (수계전환등)
		계	급수	누수	시설물	계	관말정체	적수민원
개소	***	*	*	*	*	**	**	**	**	*	***	*
수량(㎥)	******	***	*	*	***	******	*****	******	******	*****	*****	*

□ 사용기간: 2023. 10. ~ 12.(4분기)

□ 공공용수 = 수도사업용 수량 + 공공수량

○ 수도사업용 수량: 수도 사업을 위해서 사용되나, 요금징수가 되지 않는 수량

① 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, ② 수도관 세척에 사용된 수량, ③ 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, ④ 공사(누수방지작업,  시설개보수, 관로공사)로 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량

○ 기타용수: 공공의 용도로 사용되어 요금수입 없는 수량

① 소방용수, ② 소방훈련용, ③ 비상시 급수차에 의한 운반 공급용수 등

※ 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않음.

Ⅲ		사업별 증감원인

□ 공공용수량 현황

구 분	총 공급량 (㎥)	공공용수량(㎥)/건							공공용수량비율 (%)
		계	연간단가	취약관로	단위사업	항청소	물세척수	기타
증·감	-242,009	66,290	-283	48,516	16,609	3,158	-1,650	-60
2023년 4분기	28,131,739	86,632	180	50,824	20,884	6,414	8,330	-	0.31
2022년 4분기	28,373,748	20,342	463	2,308	4,275	3,256	9,980	60	0.07

□ 분석결과: 전년 대비 사용량  66,290㎥ 증가

ㅇ 감소 요인

***************************************************************

ㅇ 증가 요인

*****************************

*******************************

Ⅳ		향후계획

ㅇ 2024년 분기별 공공용수 자체분석 실시

ㅇ 2024년 상반기 항청소시 퇴수 기준수위 확보

붙임  공공용수 사용현황(2023년 12월) 1부.  끝.