아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(성산동 200-@ )

1. 건축지원과-4544(2024.2.15.)호와 관련입니다.

2. 건축법 제 11조에 의해 접수된 **************의 급수공사 신청 건은 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제16조 규정에 의거 아래와 같이 통보합니다.

ㅇ 위    치: **************

ㅇ 건 축 주: ***

ㅇ 건물규모: 지하1층/지상5층, 연면적 730.56㎡(제1,2종 근린생활시설)

ㅇ 회신내용 (적정)

- 수도계량기 인입 적정

- 절수설비 설치 인증서 및 시험성적서 적정

붙임  절수설비 설치의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최형진		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 02/15
채재일
협조자
시행	급수운영과-2718	(	2024. 2. 15.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(6)