문서번호	급수운영과-2183
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	02/15
			이용구
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-17번)

2024. 02.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 GIS 확인 및 불량맨홀 민원발생 시 확인된 노후밸브에 대하여 정비를 시행 하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	신림동	1627-71	제수변실	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체
2	관악구	신림동	1627-85	제수변실	80	퇴수밸브신설	퇴수밸브신설
3	관악구	신림동	1629-33	제수변실	100	노후소화전밸브 및 퇴수신설	노후소화전밸브교체 및 퇴수신설
4	관악구	신림동	502-36	제수변실	80	노후밸브	노후밸브교체
5	관악구	봉천동	475-74	제수변실	80	노후밸브및퇴수신설	노후밸브1개소 퇴수밸브신설
6	관악구	신림동	480-36	제수변실	80	퇴수밸브신설	퇴수밸브신설
7	관악구	신림동	1464-6	제수변실	80	노후밸브	노후밸브교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 노후밸브 교체 3개소, 노후 소화전밸브교체 2개소

퇴수밸브 신설 4개소

나. 작업기간 : 2024. 02. 19. ~ 2024. 03. 15.

다. 소요예산 : 25,000천원 (시설비, 노후밸브 정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-17) 1부.  끝.