문서번호	기전과-2087
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
주현탁		최경주	02/15
			손경철
협 조

「2024년 가로등 정기 및 특별점검」 추진 계획 보고

「2024년 가로등 정기 및 특별점검」

추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

서부도로사업소

(기  전  과)

「2024년 가로등 정기 및 특별점검」

추진계획 보고

2024년 우리 사업소에서 유지·관리하고 있는 가로등의 안전점검 계획을 수립하여 주기적인 점검을 통한 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍ 2024년도「도로조명시설 개량 사업」추진 계획 통보

(도로시설과 - 859호, '2024. 01. 16.)

Ⅱ		가로등 현황

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 26개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	39	1,222	2,480	1,187	2,383	22	34	13	13	50
한강교량	13	621	1,715	588	1,673	22	29	11	11	2
일반교량	6	251	266	251	261	-	5	-	-	-
고가차도	12	255	336	253	286	-	-	2	2	48
지하차도 상부	8	95	163	95	163	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교 / 일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(12) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,욱천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원,남산육교

◆ 지하차도 상부(8) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내,월드컵

※ 남산육교 : 2020년 경관조명 시설물 인수(←도기본) / 가로등은 우리사업소 관할아님

※ 월드컵 지하차도 : 2023년 가로등 시설물 인수(←도기본)

Ⅲ		점 검 계 획

□ 집중 점검 계획

❍ 위험도가 높은 교량 접속교·IC구간은 연간단가 업체에 의뢰하여 안전하게 점검 시행

❍ 집중 점검 기간 외에는 일상점검 시행하여 시설물 유지관리 철저

구분		점검자	점검일정	점검대상
특별점검	1분기 (해빙기 대비)	연간단가, 가로등반	'2024. 2. 20. ~ '3.20	교량, 고가·지하차도 가로등 일체
	3분기 (풍수해 대비)	가로등반	'2024. 8. 26. ~ '9.27
자체점검	2분기 (장마철 대비)	연간단가, 가로등반	'2024. 6. 10. ~ '6.30	한강 교량 본교량 가로등
	4분기 (동절기 대비)	가로등반	'2024. 11. 18. ~ '12.6

※ 현장 여건에 따라 세부 점검일정은 변동 가능.

□ 주요 점검사항

❍ 가로등주 기초 부식 및 볼트 체결 상태 점검

❍ 가로등 암 연결부위 탈락 여부 점검

❍ 가로등주 외관 상태 및 오염 여부 점검

❍ 가로등 부점등 현황 파악 및 기타 가로등 설비 이상 여부 점검

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 현장에서 조치 가능한 사항은 즉시 조치하고, 자체 점검 구간이라도 정밀점검 등 필요한 경우에는 연간단가업체에 의뢰하여 점검 수행.

❍ 시민 생활 불편 및 안전과 직결되는 사항 또한 일상유지보수공사(연간단가) 활용하여 우선정비 실시.

❍ 예산 필요한 사항은 점검결과 수합 후 이를 바탕으로 예산 재배정 신청하여 별도 사업으로 처리(3~5월).  끝.

Ⅴ		향 후 계 획

❍ 1분기 가로등 특별점검 결과보고 → 내부 결재

❍ 가로등 일상점검 시행.

붙임  1. 가로등주 검검결과 보고 양식 1부.  끝.