아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 협의 회신(방이동 88-15외1)

1. 건축과-42266 (2023. 12. 12.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(증축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 방이동 88-15 외 1 (한국체육대학교 내)

나. 건축주: *******

다. 증축규모: 총13개동, 전체 연면적 92,644.473㎡(증축 후)

- 증축대상: 지하1층/지상3층, 연면적 5,962.74㎡

라. 용도: 교육연구시설(다목적체육관)

마. 협의 내용

- 한국체육대학교 내 상수도공사로 수도사업소와 별도 협의 내용 없음

- 현재 사용 계량기 적정구경 확인 [구경:100mm(시간당 출수량: 194㎥)]

※ 아래는 유량결정조건 참고사항

붙임  한국체육대학교 구성원 참고자료 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	02/15
이규희
협조자
시행	급수운영과-2329	(	2024. 2. 15.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)