염소용기 계근대장 [취수장 1-9~10차]

주무관	주무관	정수과장		결재
최원섭	박동식	02/15
		김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-1562

2024년 1월 30일                                                                9차

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		319	563	625	538
2		306	560	367	566
3		317	560	385	560
4		382	560	654	539
5		357	565	387	567
6		381	562	741	539
7
8
9
계			3,370		3,309
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,850		3,370		2/6
	자체계근	8,960		3,370		"
용기무게		3,370		3,309
납품수량		5,480 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		80		61
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 2월 6일                                                                10차

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		367	566	377	561
2		385	569	386	561
3		387	567	637	538
4		741	539	308	567
5		654	539	389	559
6		738	537	630	541
7
8
9
계			3,317		3,327
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,790		3,380		2/15
	자체계근	8,850		3,400		"
용기무게		3,317		3,327
납품수량		5,473 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		73		53
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.